技术、商务要求

一、项目名称：校园空调维修保养项目

二、项目地点：四川文化产业职业学院指定地点。

三、项目预算：9.9万元。

四、内容要求

对全校校区内的办公室、教室（实验室）、食堂等的空调日常维修维护、移机安装。

五、技术需求

核心产品、技术（服务）需求：

- 本项目的核心产品为：

（1）空调保养（使用两年以上）：每年或两年采购人根据维修费用情况决定是否计划对空调集中保养－次，以采购人《分体空调保养计划单》为准，按均价保养台数计费。含内机清洗蒸发器、接水盘、贯流风叶、过滤网、机壳，外机清洗散热器、机壳。

（2）空调故障维修（已过质保的）：在接到使用单位空调故障报修24小时内修复，按项目单价收费。

（3）加氟价格为R22普通氟。环保制冷剂在补加氟里昂的基础上增加30%费用(R410、R32等)。

（4）超过5匹和10匹级以内的空调1台按两台5匹空调计价。

（5）空调移机安装：根据采购人需求按照设备管理部门及需求部门通知移机并安装到位，正常使用。

（6）达到空调使用验收相关标准，确保安全。空调维修保养后原修理事项保修6个月。

（7）空调故障维修时间要求：成交人接到采购人(或使用部门)维修通知后，及时安排维修人员到现场维修，6小时内修复。

（8）维保不及时或不到位处罚扣款：如超时，每台每超一小时每台扣维修费10元；维修不到位造成反修每台扣维修费50元；保养不到位每台扣50元。

（二）本项目技术服务需求：商家报价不得高于下表中的最高限价

| 序号 | 包件号 | 服务地点 | 维保内容 | 含税单项最高限价（元/台/次） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1P-1.5P | 2P | 3P | 5P | 多联机 | 主机制冷功率≤60KW |
| 1 |  | 四川文化产业职业学院内 | 调整管路 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 |  |
| 2 |  |  | 清洗内机 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 |  |
| 3 |  |  | 清洗外机 | 80 | 100 | 120 | 150 | 300 |  |
| 4 |  |  | 更换含油轴承 | 240 | / | / | / | 450 |  |
| 5 |  |  | 清洗内机蒸发器 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 |  |
| 6 |  |  | 清洗外机蒸发器 | 280 | 280 | 280 | 280 | 550 |  |
| 7 |  |  | 修改拨动开关 | 50 | 50 | / | / | / |  |
| 8 |  |  | 修理调整电路（线路） | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 |  |
| 9 |  |  | 排除零部件摩擦噪音 | 130 | 150 | 180 | 180 | 350 |  |
| 10 |  |  | 更换离心风叶（内机） | / | 450 | 450 | 450 | / |  |
| 11 |  |  | 更换贯流风叶（内机） | 350 | / | / | / | 600 |  |
| 12 |  |  | 更换轴流风叶 | 280 | 300 | 350 | 380 | 800 |  |
| 13 |  |  | 更换导风扫风机构 | 200 | 220 | 240 | 260 | 350 |  |
| 14 |  |  | 整理接水盘及排水管的漏，堵 | 150 | 150 | 180 | 220 | 550 |  |
| 15 |  |  | 维修保温管及绑扎带/台 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |  |
| 16 |  |  | 更换PVC集中排水管/米 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |  |
| 17 |  |  | 更换溢水软管（内外机）/台 | 60 | 60 | 60 | 60 | 150 |  |
| 18 |  |  | 更换接水盘（内机） | 350 | 380 | 380 | 380 | 650 |  |
| 19 |  |  | 更换功率模块 | 450 | / | / | / | 2800 |  |
| 20 |  |  | 更换扼流线圈 | 180 | 180 | 180 | 180 | 650 |  |
| 21 |  |  | 更换耦合器 |  | 180 | 180 |  |  |  |
| 22 |  |  | 更换插头或插座 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 23 |  |  | 更换空调专用漏电保护空气开关 | / | / | 180 | 180 | 550 |  |
| 24 |  |  | 更换蒸发器 | 850 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |  |
| 25 |  |  | 修理控制（电脑）板 | 220 | 280 | 320 | 380 | 650 |  |
| 26 |  |  | 更换控制(电脑)板 | 450 | 550 | 850 | 950 | 1800 |  |
| 27 |  |  | 更换传感器（感温包、管温包） | 150 | 150 | 150 | 150 | 280 |  |
| 28 |  |  | 更换遥控器 | 150 | 150 | / | / | / |  |
| 29 |  |  | 更换变压器 | 150 | 150 | 150 | 150 | 280 |  |
| 30 |  |  | 更换接收头（接收器） | 150 | 150 | 150 | 150 | / |  |
| 31 |  |  | 更换交流接触器或逆相保护器 | 0 | 180 | 180 | 180 | 550 |  |
| 32 |  |  | 更换室内外风扇电机 | 450 | 450 | 580 | 650 | 2850 |  |
| 33 |  |  | 更换扫风电机 | 160 | 160 | 160 | 160 | / |  |
| 34 |  |  | 更换风机电容压缩机电容 | 120 | 120 | 120 | 120 | 350 |  |
| 35 |  |  | 更换电磁阀线圈 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |  |
| 36 |  |  | 更换压缩机,加氟 | 1350 | 1500 | 1800 | 2800 | 6500 | 制冷剂价格为R22普通氟。环保制冷剂在补加氟的基础上增加30%费用。 |
| 37 |  |  | 更换毛细管、加氟 | 450 | 550 | 650 | 850 | 4500 |  |
| 38 |  |  | 更换截止阀（阀门),加氟 | 450 | 550 | 650 | 850 | 4500 |  |
| 39 |  |  | 更换四(三、二)通阀,加氟 | 450 | 550 | 650 | 850 | 4500 |  |
| 40 |  |  | 更换单向阀（高压阀）,加氟 | 450 | 550 | 650 | 850 | 4500 |  |
| 41 |  |  | 更换过滤器,加氟 | 450 | 550 | 650 | 850 | 4500 |  |
| 42 |  |  | 更换铜钠子，加氟 | 280 | 320 | 380 | 550 | 3500 |  |
| 43 |  |  | 系统排堵加氟 | 280 | 320 | 380 | 550 | 4500 |  |
| 44 |  |  | 清洗系统，加氟 | 280 | 320 | 380 | 550 | 4500 |  |
| 45 |  |  | 补加氟里昂 | 200 | 350 | 450 | 500 | 1950 |  |
| 46 |  |  | 检漏补漏加氟 | 260 | 380 | 480 | 550 | 2350 |  |
| 47 |  |  | 移整机/台 | 280 | 320 | 450 | 600 | 1800 | 含拆除、运输、安装 |
| 48 |  |  | 加长铜管/米 | 130 | 150 | 180 | 200 | 350 | 包焊接 |
| 49 |  |  | 不锈钢支架/付 | 100 | 150 | 180 | 200 | / |  |
| 50 |  |  | 排(增)电源线/米 | 38 | 40 | 50 | 60 | 80 |  |
| 51 |  |  | 水钻取孔 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 价格统一 |
| 52 |  |  | 外机接水盘/个 | 120 | 150 | 180 | 200 | 350 |  |
| 53 |  |  | 空调保养 | 85 | 85 | 85 | 85 | 280 |  |

（三）本项目商务服务需求：

1.有人员相对固定的专业的维保队伍；2.维保人员技术熟练，专业，有一定的人格素养（着装整洁、为人谦逊、交流沟通顺畅）。

3.备件备品较齐全，维修工具、用具专业可靠。

（四）服务类需求清单和技术指标：

| 空调日常维保清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产编号 | 资产名称 | 型号 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 | 凭单日期 |
| 20152622 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20180107 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼402 | 2019-06-11 |
| 20180110 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼405 | 2019-06-11 |
| 20100646 | 空气调节器（空调机） | AUX KFR-32GW/SD-1 | * |  | 1 |  | 2010-12-01 |
| 20100645 | 空气调节器（空调机） | AUX KFR-32GW/SD-1 | * |  | 1 | 文印室 | 2010-12-01 |
| 20140033 | 空气调节器（空调） | 格力空调KFR-32GW/FNL |  |  | 1 | 仁厚校区会议室 | 2014-04-04 |
| 20153012 | 空调 | KFR-72LW |  | 台 | 1 | 第一食堂二楼 | 2015-12-31 |
| 20153574 | 空调 | 格力KFR-120TW |  | 台 | 1 | 一食堂三楼 | 2015-12-31 |
| 20110576 | 空调 | 奥克斯 KFR-120LW/N3 | 5P |  | 1 | 2教105会议室 | 2011-05-19 |
| 20120001 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SA |  |  | 1 | 行政楼201 | 2012-02-24 |
| 20140034 | 空气调节器（空调） | 格力空调KFR-32GW/FNL |  |  | 1 | 仁厚校区会议室 | 2014-04-04 |
| 20153017 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20153018 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20153019 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20153020 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20153021 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20153026 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20153028 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20153029 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20150185 | 空调 | 长虹/KFR-72LW |  |  | 1 | 创慧楼315 | 2015-05-31 |
| 20201255 | 空调 | 医务室定制 |  | 台 | 1 | 医务室 | 2020-12-22 |
| 20152599 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 辅导员工作室 | 2015-12-31 |
| 20210495 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 老校门岗亭 | 2021-07-14 |
| 20131002 | 柜式空调 | 奥克斯KFR-72LW/N |  |  | 1 | 联通营业厅 | 2013-11-28 |
| 20153023 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20153031 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20153022 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20153024 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20160458 | 空气调节器（空调） | KFR-120LW | 5p | 台 | 1 | 4号楼创客中心1楼大厅 | 2016-11-02 |
| 20153025 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20152597 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 辅导员工作室 | 2015-12-31 |
| 20098004 | 空调机 | AUX KFR-32GW/EA4 | 挂机 |  | 1 | 二教502 | 2011-10-17 |
| 20152588 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152626 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152627 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152458 | 空调布线 |  |  |  | 1 |  | 2015-07-31 |
| 20131186 | 柜式空调 | 格力kfr-721w/(72569)ba-3 | 3p |  | 1 |  | 2013-12-17 |
| 20131015 | 舒适性空调 | KFR-50GW/KB1-N1 |  | 台 | 1 | 图信10楼 | 2013-12-04 |
| 20152999 | 空调 | KFR-35GW/35557FNDe-A2格力 | 变频挂机1.5PB-4000 | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20130816 | 空调 | 奥克斯KFR-512W/N2 |  | 台 | 1 | 大门两边保卫处 | 2013-09-22 |
| 20120870 | 柜式空调 | 长虹KFR-72LW |  | 台 | 1 | 颖艺楼409 | 2012-08-01 |
| 20120857 | 空调 | 长虹KFR-72LW |  | 台 | 1 | 颖艺楼310 | 2012-08-08 |
| 20120692 | 空调 | 长虹KFR-72LW |  | 台 | 1 | 颖艺楼306 | 2012-08-01 |
| 20120056 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SFD | 1.5P |  | 1 | 仁厚校区2楼考务办公室 | 2012-06-01 |
| 20100339 | 柜式空调机 | 奥克斯KFR-35GW/SF | * |  | 1 |  | 2010-06-01 |
| 20122815 | 空调 |  |  | 台 | 1 | 颖艺楼310 | 2012-08-01 |
| 20122910 | 空调 | 华凌 |  | 台 | 1 | 一教302 | 2012-08-02 |
| 20000001 | 柜式空调机 | 格力RTR-70LWM | * |  | 1 | 三楼会议室 | 2000-06-01 |
| 20123224 | 空调 | 格力KFR-72LW/（72552）Da-2 |  | 台 | 1 | 创慧楼311 | 2012-08-06 |
| 20125041 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SFA | 1.5P |  | 1 |  | 2012-11-05 |
| 20131014 | 基站空调 | P14000 |  | 台 | 1 | 图信10楼 | 2013-12-04 |
| 20120867 | 柜式空调 | 长虹KFR-72LW |  | 台 | 1 | 颖艺楼109 | 2012-08-01 |
| 20120868 | 柜式空调 | 长虹KFR-72LW |  | 台 | 1 | 颖艺楼109 | 2012-08-01 |
| 20125027 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 |  | 2012-11-05 |
| 20152610 | 空调机 | KFR-26GW/26570Aa-2 |  | 台 | 1 | 图情中心9楼 | 2015-12-31 |
| 20131001 | 柜式空调 | 奥克斯KFR-72LW/N |  |  | 1 | 仁厚校区302 | 2013-11-28 |
| 20121604 | 空调 |  |  | 台 | 1 | 颖艺楼105 | 2012-08-01 |
| 20098005 | 空调机 | AUX KFR-25GW/EA5 | 挂机 |  | 1 | 实验楼301 | 2011-10-17 |
| 20100340 | 柜式空调机 | 奥克斯KFR-35GW/SF | * |  | 1 | 3楼 | 2010-06-01 |
| 20152995 | 空调 | KFR-72LW/72569Bb-2格力 | 分体定速3PG-7000 | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152996 | 空调 | KFR-72LW/72569Bb-2格力 | 分体定速3PG-7000 | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152998 | 空调 | KFR-35GW/35557FNDe-A2格力 | 变频挂机1.5PB-4000 | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152614 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152615 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152616 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152596 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152587 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20180113 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼502 | 2019-06-11 |
| 20153006 | 空调 | KFR-72LW |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20201257 | 空调 | 医务室定制 |  | 台 | 1 | 综合门诊部（中药房） | 2020-12-22 |
| 20201187 | 柜式式空调 | 格力3.0P |  | 台 | 1 | 明道楼12楼 | 2020-12-04 |
| 20180241 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 明道楼12楼 | 2018-10-29 |
| 20190084 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 后勤服务区208 | 2019-09-12 |
| 20153575 | 空调 | 格力KFR-120TW |  | 台 | 1 | 一食堂三楼 | 2015-12-31 |
| 20152629 | 空调机 | KFR-72LW/72569bb-2 |  | 台 | 1 | 明道楼911 | 2015-12-31 |
| 20152624 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152603 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152594 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152618 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152602 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 温故楼101 | 2015-12-31 |
| 20152608 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 配电房值班室 | 2015-12-31 |
| 20152611 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 | 明道楼903 | 2015-12-31 |
| 20180105 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼306 | 2019-06-11 |
| 20152607 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 温故楼102 | 2015-12-31 |
| 20100346 | 柜式空调机 | 奥克斯KFR-72W/SF | 3P |  | 1 | 二教601、603 | 2010-06-01 |
| 20170828 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 | 2017-12-27 |
| 20190314 | 柜式空调 | 海尔 | 3P | 台 | 1 | 商业铺面一楼 | 2019-12-13 |
| 20160212 | 空调 | 格力 | 120寸 | 台 | 1 | 图书馆1楼 | 2017-07-31 |
| 20160213 | 空调 | 格力 | 120寸 | 台 | 1 | 图书馆1楼 | 2017-07-31 |
| 20180214 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW | 台 | 1 | 颖艺楼102 | 2018-10-29 |
| 20180221 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 颖艺楼304 | 2018-10-29 |
| 20180223 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 颖艺楼206 | 2018-10-29 |
| 20153027 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20180248 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW | 台 | 1 | 明生楼207 | 2018-10-29 |
| 20201180 | 挂式空调 | 格力1.5P |  | 台 | 1 | 温故楼 301 402 | 2020-12-04 |
| 20125036 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼演播中心 | 2012-11-05 |
| 20125037 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼演播中心 | 2012-11-05 |
| 20201177 | 挂式空调 | 格力1.5P |  | 台 | 1 | 温故楼211 | 2020-12-04 |
| 20201181 | 挂式空调 | 格力1.5P |  | 台 | 1 | 温故楼 301 402 | 2020-12-04 |
| 20201186 | 柜式式空调 | 格力3.0P |  | 台 | 1 | 明道楼12楼 | 2020-12-04 |
| 20130999 | 挂式空调 | 奥克斯KFR-32GW/DA |  |  | 1 | 仁厚校区 | 2013-11-28 |
| 20201323 | 柜式空调 | 格力 KFR-72LW/(72598)FNhAa- |  | 台 | 1 | 图书馆一楼档案室 | 2020-12-23 |
| 20201324 | 柜式空调 | 格力 KFR-72LW/(72598)FNhAa- |  | 台 | 1 | 图书馆一楼档案室 | 2020-12-23 |
| 20180085 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 明道楼7楼 | 2019-06-11 |
| 20180086 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 明道楼7楼 | 2019-06-11 |
| 20180087 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 明道楼7楼 | 2019-06-11 |
| 20170824 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 | 2017-12-27 |
| 20170825 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 | 2017-12-27 |
| 20170826 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 | 2017-12-27 |
| 20170827 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 | 2017-12-27 |
| 20180083 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 明道楼7楼 | 2019-06-11 |
| 20180084 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 明道楼7楼 | 2019-06-11 |
| 20120059 | 空调 | 奥克斯KFR-23GW/SFD3 | 1P | 台 | 1 | 2教311 | 2012-06-01 |
| 20152631 | 空调机 | KFR-72LW/72569bb-2 |  | 台 | 1 | 三教 | 2015-12-31 |
| 20140073 | 空气调节器（空调） | 奥克斯1p |  |  | 1 | 仁厚校区网络机房 | 2014-04-22 |
| 20170833 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 会议室茶艺师中餐实训室 | 2017-12-27 |
| 20151504 | 空调 | 长虹KFR-72LW |  |  | 1 | 仁慧楼304 | 2015-12-31 |
| 20201256 | 空调 | 医务室定制 |  | 台 | 1 | 综合门诊部（外科） | 2020-12-22 |
| 20120174 | 空调 | KFR-32GW/5FD | 奥克斯1.5p | 1 | 1 |  | 2012-07-30 |
| 20120054 | 空调 | 奥克斯KFR-51LW/N2 | 2P |  | 1 | 仁厚街1楼教材办公室 | 2012-06-01 |
| 20120057 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SFD | 1.5P |  | 1 | 仁厚街504 | 2012-06-01 |
| 20160216 | 空调 | 格力 | 120寸 | 台 | 1 | 图书馆1楼 | 2017-07-31 |
| 20125038 | 空调 | 奥克斯KFR-51LW/N | 2P |  | 1 |  | 2012-11-05 |
| 20125039 | 空调 | 奥克斯KFR-51LW/N | 2P |  | 1 |  | 2012-11-05 |
| 20152598 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 辅导员工作室 | 2015-12-31 |
| 20131017 | 舒适性空调 | KFR-120LW/EA1-N2 |  | 台 | 1 | 图信10楼 | 2013-12-04 |
| 20131185 | 柜式空调 | 格力kfr-721w/(72569)ba-3 | 3p |  | 1 |  | 2013-12-17 |
| 20180106 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼401 | 2019-06-11 |
| 20180111 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼406 | 2019-06-11 |
| 20180109 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼404 | 2019-06-11 |
| 20190080 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 5号楼旁玻璃房 | 2019-09-12 |
| 20131013 | 精密空调 | HADR0602 |  | 台 | 1 | 图信10楼 | 2013-12-04 |
| 20121365 | 空调 |  |  | 台 | 1 |  | 2012-08-01 |
| 20121367 | 空调 |  |  | 台 | 1 |  | 2012-08-01 |
| 20121030 | 空调 |  | 适用面积32-50平方米 | 台 | 1 |  | 2012-08-01 |
| 20121031 | 空调 |  | 适用面积32-50平方米 | 台 | 1 |  | 2012-08-01 |
| 20121032 | 空调 |  | 适用面积32-50平方米 | 台 | 1 |  | 2012-08-01 |
| 20152613 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 | 明道楼915 | 2015-12-31 |
| 20121366 | 空调 |  |  | 台 | 1 |  | 2012-08-01 |
| 20153004 | 空调 | KFR-32GW |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20153005 | 空调 | KFR-32GW |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20153007 | 空调 | KFR-72LW |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20153008 | 空调 | KFR-72LW |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20100648 | 空气调节器（空调机） | AUX KFR-32GW/SD-1 | * |  | 1 | 实验楼201 | 2010-12-01 |
| 20170823 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 | 2017-12-27 |
| 20160452 | 空气调节器（空调） | 格力KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 创客中心104 | 2016-11-02 |
| 20180212 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW | 台 | 1 | 温故楼107 | 2018-10-29 |
| 20180249 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW | 台 | 1 | 校团委204 | 2018-10-29 |
| 20180117 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼506 | 2019-06-11 |
| 20180115 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼504 | 2019-06-11 |
| 20180116 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼505 | 2019-06-11 |
| 20152457 | 空调布线 |  |  |  | 1 |  | 2015-07-31 |
| 20180231 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 | 2018-10-29 |
| 20140422 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 |  |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 | 2014-06-26 |
| 20140424 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 |  |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 | 2014-06-26 |
| 20140425 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 |  |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 | 2014-06-26 |
| 20140427 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 |  |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 | 2014-06-26 |
| 20140428 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 |  |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 | 2014-06-26 |
| 20140429 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 |  |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 | 2014-06-26 |
| 20153577 | 空调 | 格力KFR-120TW |  | 台 | 1 | 一食堂三楼 | 2015-12-31 |
| 20153014 | 空调 | KFR-72LW |  | 台 | 1 | 第一食堂二楼 | 2015-12-31 |
| 20098001 | 空调机 | AUX KFR-32GW/EA4 | 挂机 |  | 1 |  | 2011-10-17 |
| 20153002 | 空调 | KFR-32GW |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20153013 | 空调 | KFR-72LW |  | 台 | 1 | 第一食堂二楼 | 2015-12-31 |
| 20152590 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152589 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152586 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152619 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152620 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152623 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152591 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152625 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20160462 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 综合门诊部（收费罗琴） | 2016-11-02 |
| 20120869 | 柜式空调 | 长虹KFR-72LW |  | 台 | 1 | 颖艺楼409 | 2012-08-01 |
| 20201178 | 挂式空调 | 格力1.5P |  | 台 | 1 | 斑马楼1楼实训室 | 2020-12-04 |
| 20201179 | 挂式空调 | 格力1.5P |  | 台 | 1 | 斑马楼1楼实训室 | 2020-12-04 |
| 20201182 | 柜式式空调 | 格力3.0P |  | 台 | 1 | 斑马楼1楼实训室 | 2020-12-04 |
| 20201183 | 柜式式空调 | 格力3.0P |  | 台 | 1 | 斑马楼1楼实训室 | 2020-12-04 |
| 20201184 | 柜式式空调 | 格力3.0P |  | 台 | 1 | 斑马楼1楼实训室 | 2020-12-04 |
| 20201185 | 柜式式空调 | 格力3.0P |  | 台 | 1 | 斑马楼1楼实训室 | 2020-12-04 |
| 20120691 | 空调 | 长虹KFR-72LW |  | 台 | 1 | 颖艺楼306 | 2012-08-01 |
| 20153030 | 空调 | KFR-120TW |  | 台 | 1 | 图书馆4楼 | 2015-12-31 |
| 20153573 | 空调 | 格力KFR-120TW |  | 台 | 1 | 一食堂三楼 | 2015-12-31 |
| 20121478 | 柜式空调机 |  |  |  | 1 | 颖艺楼408 | 2012-08-01 |
| 20180390 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW | 台 | 1 | 二教203 | 2018-10-29 |
| 20110574 | 空调 | 奥克斯 KFR-32GW/SS | 1.5P |  | 1 | 行政楼304 | 2011-05-19 |
| 20152595 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152632 | 空调机 | KFR-72LW/72569bb-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20098003 | 空调机 | AUX KFR-32GW/EA4 | 挂机 |  | 1 |  | 2011-10-17 |
| 20210497 | 空调 | 海尔3P | 3P | 台 | 1 | 老图书馆301室 | 2021-07-14 |
| 20210496 | 空调 | 海尔3P | 3P | 台 | 1 | 文旅高尔夫室 | 2021-07-14 |
| 20210493 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 颖艺楼201 | 2021-07-14 |
| 20210494 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 颖艺楼301 | 2021-07-14 |
| 20210492 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 温故楼205 | 2021-07-14 |
| 20210491 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 温故楼203 | 2021-07-14 |
| 20210490 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 温故楼401 | 2021-07-14 |
| 20210489 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 温故楼306 | 2021-07-14 |
| 20210488 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 温故楼303 | 2021-07-14 |
| 20130572 | 空调 | 奥克斯KFR-35GW/SFG |  | 台 | 1 | 门卫室 | 2013-04-09 |
| 20120175 | 空调 | KFR-32GW/5FD | 奥克斯1.5p | 1 | 1 |  | 2012-07-30 |
| 20100343 | 柜式空调机 | 奥克斯KFR-512W/N-1 | * |  | 1 | 实验楼205 | 2010-06-01 |
| 20100352 | 柜式空调机 | KFR-72LW/SF | 3P |  | 1 | 实验楼308 | 2010-06-01 |
| 20100351 | 柜式空调机 | KFR-72LW/SF | 3P | 台 | 1 | 实验楼106 | 2010-06-01 |
| 20121767 | 空调 | TCL牌柜式大2P |  | 台 | 1 | 老图书馆2楼 | 2012-08-17 |
| 20121768 | 空调 | TCL牌柜式大2P |  | 台 | 1 | 老图书馆2楼 | 2012-08-17 |
| 20180081 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 文化旅游学院808室 | 2019-06-11 |
| 20180236 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 | 2018-10-29 |
| 20190070 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 综合科 | 2019-09-12 |
| 20121769 | 空调 | TCL牌柜式大2P |  | 台 | 1 | 老图书馆2楼 | 2012-08-17 |
| 20121770 | 空调 | TCL牌柜式大2P |  | 台 | 1 | 老图书馆2楼 | 2012-08-17 |
| 20122285 | 柜式空调机 | 志高KFR-72LW/N33+N |  | 台 | 1 | 颖艺楼402 | 2012-08-02 |
| 20180590 | 空调 | 中视金网 | 移机（手续费） | 台 | 1 |  | 2018-12-21 |
| 20130997 | 挂式空调 | 奥克斯KFR-32GW/DA |  |  | 1 | 仁厚校区 | 2013-11-28 |
| 20120173 | 空调 | KFR-72LW/N3 | 奥克斯3p |  | 1 | 艺体中心一楼玻璃房 | 2012-07-30 |
| 20153001 | 空调 | 格力KFR-35GW/35557FNDe-A2 | 变频挂机1.5PB-4000 | 台 | 1 | 5号楼206—2（内间） | 2015-12-31 |
| 20153000 | 空调 | KFR-35GW/35557FNDe-A2格力 | 变频挂机1.5PB-4000 | 台 | 1 | 仁厚校区3楼 | 2015-12-31 |
| 20170247 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 3教4楼 | 2017-11-15 |
| 20170248 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 3教4楼 | 2017-11-15 |
| 20170003 | 空调 | 美的KFR-35GW | 1.5P | 台 | 1 | 5号楼206 | 2017-12-27 |
| 20170250 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 后勤服务区202 | 2017-11-15 |
| 20170002 | 空调 | 美的KFR-35GW | 1.5P | 台 | 1 | 5号楼205 | 2017-12-27 |
| 20170001 | 空调 | 美的KFR-35GW | 1.5P | 台 | 1 | 5号楼203 | 2017-12-27 |
| 20170834 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 会议室茶艺师中餐实训室 | 2017-12-27 |
| 20170822 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 | 2017-12-27 |
| 20170821 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 | 2017-12-27 |
| 20170832 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 会议室茶艺师中餐实训室 | 2017-12-27 |
| 20122659 | 空调 | 格力 KFR-72LW |  | 台 | 1 | 创慧楼317 | 2012-08-05 |
| 20122660 | 空调 | 格力 KFR-72LW |  | 台 | 1 | 创慧楼317 | 2012-08-05 |
| 20151505 | 空调 | 长虹KFR-72LW |  |  | 1 | 仁慧楼304 | 2015-12-31 |
| 20130996 | 挂式空调 | 奥克斯KFR-32GW/DA |  |  | 1 | 仁厚校区 | 2013-11-28 |
| 20160447 | 空气调节器（空调） | KFR-72LW | 3p | 台 | 1 | 综合门诊部（药房车莉） | 2016-11-02 |
| 20130998 | 挂式空调 | 奥克斯KFR-32GW/DA |  |  | 1 | 仁厚校区 | 2013-11-28 |
| 20152612 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 | 明道楼907 | 2015-12-31 |
| 20160464 | 空气调节器（空调） | KFR-72LW | 3p | 台 | 1 | 5号楼旁玻璃房 | 2016-11-02 |
| 20152993 | 空调 | KFR-72LW/72569Bb-2格力 | 分体定速3PG-7000 | 台 | 1 | 图书档案管1楼人事档案管 | 2015-12-31 |
| 20160465 | 空气调节器（空调） | KFR-72LW | 3p | 台 | 1 | 5号楼旁玻璃房 | 2016-11-02 |
| 20180238 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 后勤服务区207 | 2018-10-29 |
| 20180219 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 颖艺楼302 | 2018-10-29 |
| 20180224 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 颖艺楼206 | 2018-10-29 |
| 20180237 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 后勤服务区206 | 2018-10-29 |
| 20180218 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 颖艺楼106 | 2018-10-29 |
| 20180242 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 卡机室 | 2018-10-29 |
| 20180225 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 颖艺楼207 | 2018-10-29 |
| 20180211 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW | 台 | 1 | 图文楼10-1 | 2018-10-29 |
| 20180227 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 颖艺楼203 | 2018-10-29 |
| 20180226 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 颖艺楼109 | 2018-10-29 |
| 20180082 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 明道楼7楼 | 2019-06-11 |
| 20180228 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 | 2018-10-29 |
| 20190074 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 仁慧楼307 | 2019-09-12 |
| 20190073 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 仁慧楼308 | 2019-09-12 |
| 20190077 | 2P空调 | 格力 | 2P | 台 | 1 | 任慧楼309 | 2019-09-12 |
| 20190078 | 2P空调 | 格力 | 2P | 台 | 1 | 任慧楼309 | 2019-09-12 |
| 20190072 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 颖艺楼204 | 2019-09-12 |
| 20190085 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 一教一阶 | 2019-09-12 |
| 20190075 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 稳故楼201 | 2019-09-12 |
| 20190087 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 一教二阶 | 2019-09-12 |
| 20190086 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 一教一阶 | 2019-09-12 |
| 20190088 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 一教二阶 | 2019-09-12 |
| 20190089 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 二教104 | 2019-09-12 |
| 20190090 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 二教104 | 2019-09-12 |
| 20190091 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 图文楼10-2 | 2019-09-12 |
| 20190092 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 温故楼3楼 | 2019-09-12 |
| 20190081 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 5号楼旁玻璃房 | 2019-09-12 |
| 20160459 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 门诊部 | 2016-11-02 |
| 20180229 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 | 2018-10-29 |
| 20180235 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 | 2018-10-29 |
| 20190076 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 温故楼2楼 | 2019-09-12 |
| 20180230 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 | 2018-10-29 |
| 20152617 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20180233 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 | 2018-10-29 |
| 20121846 | 柜式空调 |  |  | 台 | 1 | 颖艺楼403 | 2012-08-07 |
| 20121847 | 柜式空调 |  |  | 台 | 1 | 颖艺楼404 | 2012-08-07 |
| 20121848 | 柜式空调 |  |  | 台 | 1 | 颖艺楼405 | 2012-08-07 |
| 20180592 | 空调 | 中视金网 | 移机（手续费） | 台 | 1 |  | 2018-12-21 |
| 20180252 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW | 台 | 1 | 技术部 | 2018-10-29 |
| 20180591 | 空调 | 中视金网 | 移机（手续费） | 台 | 1 |  | 2018-12-21 |
| 20123190 | 柜式空调机 |  |  | 台 | 1 | 颖艺楼410 | 2012-08-01 |
| 20140035 | 空气调节器（空调） | 空调KFR-32GW/DHR |  |  | 1 | 2教503 | 2014-04-04 |
| 20180232 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 | 2018-10-29 |
| 20160455 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 图信10楼 | 2016-11-02 |
| 20160456 | 空气调节器（空调） | KFR-72LW | 3p | 台 | 1 | 图信培训室 | 2016-11-02 |
| 20160457 | 空气调节器（空调） | KFR-72LW | 3p | 台 | 1 | 图信培训室 | 2016-11-02 |
| 20125030 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼101 | 2012-11-05 |
| 20125031 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼101 | 2012-11-05 |
| 20125032 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼101 | 2012-11-05 |
| 20125040 | 空调 | 奥克斯KFR-35GW/SFA | 大1.5P |  | 1 | 创慧楼101 | 2012-11-05 |
| 20125043 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SFA | 1.5P |  | 1 | 创慧楼101 | 2012-11-05 |
| 20125044 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SFA | 1.5P |  | 1 | 创慧楼101 | 2012-11-05 |
| 20125029 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼101 | 2012-11-05 |
| 20160460 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 综合门诊部（内科马永先） | 2016-11-02 |
| 20180234 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 | 2018-10-29 |
| 20180220 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 颖艺楼302 | 2018-10-29 |
| 20180222 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 颖艺楼304 | 2018-10-29 |
| 20152604 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 温故楼106 | 2015-12-31 |
| 20152633 | 空调机 | KFR-72LW/72569bb-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20160214 | 空调 | 格力 | 120寸 | 台 | 1 | 图书馆1楼 | 2017-07-31 |
| 20160215 | 空调 | 格力 | 120寸 | 台 | 1 | 图书馆1楼 | 2017-07-31 |
| 20125034 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼展厅 | 2012-11-05 |
| 20125035 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼展厅 | 2012-11-05 |
| 20152601 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20153576 | 空调 | 格力KFR-120TW |  | 台 | 1 | 一食堂三楼 | 2015-12-31 |
| 20180104 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼305 | 2019-06-11 |
| 20180103 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼304 | 2019-06-11 |
| 20180108 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼403 | 2019-06-11 |
| 20153578 | 空调 | 格力KFR-120TW |  | 台 | 1 | 一食堂三楼 | 2015-12-31 |
| 20180112 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼501 | 2019-06-11 |
| 20152609 | 空调机 | KFR-26GW/26570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152592 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152593 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152630 | 空调机 | KFR-72LW/72569bb-2 |  | 台 | 1 | 三教 | 2015-12-31 |
| 20152621 | 空调机 | KFR-120LW/12568L |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20140423 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 |  |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 | 2014-06-26 |
| 20100345 | 柜式空调机 | 奥克斯KFR-72W/SF | 3P |  | 1 | 二教楼/J2602/2教602 | 2010-06-01 |
| 20100338 | 柜式空调机 | 奥克斯KFR-25GW/SD | * |  | 1 |  | 2010-06-01 |
| 20100344 | 空调机 | 奥克斯KFR-512W/N-1 | * |  | 1 | 2教303 | 2010-06-01 |
| 20110664 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SQ |  |  | 1 | 门卫室 | 2011-09-05 |
| 20120053 | 空调 | 奥克斯KFR-51LW/N2 | 2P |  | 1 | 图情中心9楼 | 2012-06-01 |
| 20170831 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 会议室茶艺师中餐实训室 | 2017-12-27 |
| 20130709 | 柜式空调 | 奥克斯KFI-120LW/N | 5P |  | 1 | 图书馆3楼阳光房 | 2013-06-13 |
| 20131000 | 挂式空调 | 奥克斯KFR-32GW/DA |  |  | 1 | 仁厚校区 | 2013-11-28 |
| 20152628 | 空调机 | KFR-72LW/72569bb-2 |  | 台 | 1 | 明道楼914 | 2015-12-31 |
| 20152577 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 图情中心9楼 | 2015-12-31 |
| 20170830 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 会议室茶艺师中餐实训室 | 2017-12-27 |
| 20170835 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 会议室茶艺师中餐实训室 | 2017-12-27 |
| 20190068 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 一教608 创慧楼303 | 2019-09-12 |
| 20180600 | 空调脚架 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 空调脚架 | 台 | 1 |  | 2019-06-11 |
| 20160461 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 门诊部 | 2016-11-02 |
| 20190093 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 温故楼3楼 | 2019-09-12 |
| 20180593 | 空调 | 中视金网 | 移机（手续费） | 台 | 1 |  | 2018-12-21 |
| 20180208 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW | 台 | 1 | 16号楼105 | 2018-10-29 |
| 20152606 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 温故楼110 | 2015-12-31 |
| 20123230 | 空调 | 格力 |  | 台 | 1 | 创慧楼209 | 2012-08-07 |
| 20110577 | 空调 | 奥克斯 KFR-120LW/N3 | 5P |  | 1 | 2教105会议室 | 2011-05-19 |
| 20150053 | 长虹空调 | KFR-72LW/DHZA(W2-H)+2 |  | 台 | 1 | 一教301 | 2015-09-30 |
| 20150054 | 长虹空调 | KFR-72LW/DHZA(W2-H)+2 |  | 台 | 1 | 一教301 | 2015-09-30 |
| 20125023 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼315 | 2012-11-05 |
| 20125024 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼315 | 2012-11-05 |
| 20125025 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 |  | 2012-11-05 |
| 20125028 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 |  | 2012-11-05 |
| 20125033 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼接待室 | 2012-11-05 |
| 20125026 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P | 台 | 1 |  | 2012-11-05 |
| 20125042 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SFA | 1.5P |  | 1 |  | 2012-11-05 |
| 20152600 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20130817 | 空调 | 奥克斯KFR-512W/N2 |  | 台 | 1 | 大门两边保卫处 | 2013-09-22 |
| 20123223 | 空调 | 格力KFR-72LW/（72552）Da-2 |  | 台 | 1 | 创慧楼311 | 2012-08-06 |
| 20131016 | 舒适性空调 | KFR-120LW/EA1-N2 |  | 台 | 1 | 图信10楼 | 2013-12-04 |
| 20131187 | 柜式空调 | 格力kfr-501w/(50569)ba-3 | 2p |  | 1 |  | 2013-12-17 |
| 20140426 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 |  |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 | 2014-06-26 |
| 20098002 | 空调机 | AUX KFR-32GW/EA4 | 挂机 |  | 1 |  | 2011-10-17 |
| 20123064 | 空调 | 格力 KFR-72LW/（72552）Da-2 |  | 台 | 1 | 创慧楼101 | 2012-08-06 |
| 20122357 | 空调 | 长虹KFR-72LW |  | 台 | 1 | 仁慧楼304 | 2012-08-01 |
| 20122358 | 空调 | 长虹KFR-72LW |  | 台 | 1 | 仁慧楼304 | 2012-08-01 |
| 20120052 | 空调 | 奥克斯KFR-51LW/N2 | 2P |  | 1 | 2教310 | 2012-06-01 |
| 20153011 | 空调 | KFR-72LW |  | 台 | 1 | 第一食堂二楼 | 2015-12-31 |
| 20100647 | 空气调节器（空调机） | AUX KFR-32GW/SD-1 | * |  | 1 |  | 2010-06-01 |
| 20152578 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 图情中心9楼 | 2015-12-31 |
| 20152579 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 图情中心9楼 | 2015-12-31 |
| 20152580 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 图情中心9楼 | 2015-12-31 |
| 20152581 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 图情中心9楼 | 2015-12-31 |
| 20180216 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW | 台 | 1 | 三教313 | 2018-10-29 |
| 20190069 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 一教608 创慧楼303 | 2019-09-12 |
| 20180209 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW | 台 | 1 | 16号楼125 | 2018-10-29 |
| 20180210 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW | 台 | 1 | 7号楼A107 | 2018-10-29 |
| 20110575 | 空调 | 奥克斯 KFR-32GW/SS | 1.5P |  | 1 | 306 | 2011-05-19 |
| 20120058 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SFD | 1.5P |  | 1 | 实验楼401 | 2012-06-01 |
| 20120055 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N3 | 3P |  | 1 | 实验楼202办公室 | 2012-06-01 |
| 20131012 | 精密空调 | HADR0602 |  | 台 | 1 | 图信10楼 | 2013-12-04 |
| 20120172 | 空调 | KFR-72LW/N3 | 奥克斯3p |  | 1 | 艺体中心一楼玻璃房 | 2012-07-30 |
| 20121477 | 柜式空调机 |  |  |  | 1 | 颖艺楼408 | 2012-08-01 |
| 20098000 | 空调机 | AUX KFR-32GW/EA4 | 挂机 |  | 1 | 102 | 2011-10-17 |
| 20153003 | 空调 | KFR-32GW |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20152997 | 空调 | KFR-35GW/35557FNDe-A2格力 | 变频挂机1.5PB-4000 | 台 | 1 | 图书馆1楼监控室 | 2015-12-31 |
| 20152994 | 空调 | KFR-72LW/72569Bb-2格力 | 分体定速3PG-7000 | 台 | 1 | 图书馆1楼物业办公室 | 2015-12-31 |
| 20153009 | 空调 | KFR-72LW |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20153010 | 空调 | KFR-72LW |  | 台 | 1 |  | 2015-12-31 |
| 20153015 | 空调 | KFR-72LW |  | 台 | 1 | 第一食堂一楼 | 2015-12-31 |
| 20153016 | 空调 | KFR-72LW |  | 台 | 1 | 第一食堂一楼 | 2015-12-31 |
| 20122515 | 空调 | 美的 KFR-72LW/DY-1B（R3） | * | 台 | 1 | 仁慧楼302 | 2012-08-04 |
| 20153571 | 空调 | 格力KFR-120TW |  | 台 | 1 | 一食堂三楼 | 2015-12-31 |
| 20122516 | 空调 | 美的 KFR-72LW/DY-1B（R3） | * | 台 | 1 | 仁慧楼302 | 2012-08-04 |
| 20153572 | 空调 | 格力KFR-120TW |  | 台 | 1 | 一食堂三楼 | 2015-12-31 |
| 20170255 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明生楼202 | 2017-11-15 |
| 20170252 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 民生楼学工部205 | 2017-11-15 |
| 20170253 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明生楼203 | 2017-11-15 |
| 20170254 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明生楼201 | 2017-11-15 |
| 20170249 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 后勤服务区201 | 2017-11-15 |
| 20170251 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 后勤服务区203 | 2017-11-15 |
| 20170829 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明生楼2楼会议室 | 2017-12-27 |
| 20160449 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 老图书馆一楼 | 2016-11-02 |
| 20160448 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 老图书馆一楼 | 2016-11-02 |
| 20160450 | 空气调节器（空调） | KFR-72LW | 3p | 台 | 1 | 老图一楼 | 2016-11-02 |
| 20100341 | 挂式空调机 | 奥克斯KFR-35GW/SF | * | 台 | 1 | 实验楼207 | 2010-06-01 |
| 20100342 | 挂式空调机 | 奥克斯KFR-35GW/SF | * | 台 | 1 | 颖艺楼207 | 2010-06-01 |
| 20152582 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 图情中心9楼 | 2015-12-31 |
| 20180206 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW | 台 | 1 | 学工部办公楼206 | 2018-10-29 |
| 20180239 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 后勤服务区211 | 2018-10-29 |
| 20180240 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW | 台 | 1 | 201 203 | 2018-10-29 |
| 20180207 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW | 台 | 1 | 微型消防站 | 2018-10-29 |
| 20180213 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW | 台 | 1 | 温故楼105 | 2018-10-29 |
| 20180215 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW | 台 | 1 | 三教312办公室 | 2018-10-29 |
| 20180243 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW | 台 | 1 | 明生楼101 | 2018-10-29 |
| 20180244 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW | 台 | 1 | 明生楼102 | 2018-10-29 |
| 20180245 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW | 台 | 1 | 103 | 2018-10-29 |
| 20180251 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW | 台 | 1 | 209 | 2018-10-29 |
| 20180246 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW | 台 | 1 | 明生楼210 | 2018-10-29 |
| 20180247 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW | 台 | 1 | 明生楼209 | 2018-10-29 |
| 20180250 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW | 台 | 1 | 409 | 2018-10-29 |
| 20180092 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 三教102 | 2019-06-11 |
| 20180088 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 温故楼104 | 2019-06-11 |
| 20180089 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 温故楼103 | 2019-06-11 |
| 20180090 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 温故楼108 | 2019-06-11 |
| 20180091 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 温故楼112 | 2019-06-11 |
| 20180217 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW | 台 | 1 | 明道楼12楼 | 2018-10-29 |
| 20190071 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 综合科 | 2019-09-12 |
| 20190082 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 老图书馆一楼创艺工坊 | 2019-09-12 |
| 20190083 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 后勤服务区205 | 2019-09-12 |
| 20160463 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 3p | 台 | 1 | 明道楼8楼 | 2016-11-02 |
| 20190315 | 柜式空调 | 海尔 | 3P | 台 | 1 | 商业铺面一楼 | 2019-12-13 |
| 20190316 | 柜式空调 | 海尔 | 3P | 台 | 1 | 商业铺面一楼 | 2019-12-13 |
| 20180096 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼102 | 2019-06-11 |
| 20180100 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼301 | 2019-06-11 |
| 20180097 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼103 | 2019-06-11 |
| 20180101 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼302 | 2019-06-11 |
| 20180098 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼105 | 2019-06-11 |
| 20180102 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼303 | 2019-06-11 |
| 20180099 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼106 | 2019-06-11 |
| 20180094 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 5号楼202 | 2019-06-11 |
| 20180095 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 5号楼204 | 2019-06-11 |
| 20180093 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 5号楼201 | 2019-06-11 |
| 20180114 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 4号楼503 | 2019-06-11 |
| 20160451 | 空气调节器（空调） | KFR-72LW | 3p | 台 | 1 | 老图一楼 | 2016-11-02 |
| 20152605 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 |  | 台 | 1 | 温故楼111 | 2015-12-31 |
|  | 水冷空调 |  |  | 台 | 1 | 二食堂 | 2020- |
|  | 顶花机空调 |  |  | 台 | 4 | 一食堂三楼 | 2017年 |
|  | 多联机空调 |  |  | 台 | 1 | 第二教学楼 | 2022年 |
|  | 多联机空调 |  |  | 台 | 1 | 第三教学楼 | 2022年 |

（五）分项报价样表：

| 序号 | 包件号 | 维保内容 | 单项报价（元/台/次） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1P-1.5P | 2P | 3P | 5P | 多联机 | 水冷空调 |
| 1 |  | 调整管路 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 清洗内机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 清洗外机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 更换含油轴承 |  | / | / | / |  |  |
| 5 |  | 清洗内机蒸发器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 清洗外机蒸发器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 修改拨动开关 |  |  | / | / |  |  |
| 8 |  | 修理调整电路（线路） |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 排除零部件摩擦噪音 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 更换离心风叶（内机） | / |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 更换贯流风叶（内机） |  | / | / | / |  |  |
| 12 |  | 更换轴流风叶 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 更换导风扫风机构 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 整理接水盘及排水管的漏，堵 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 维修保温管及绑扎带/台 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 更换PVC集中排水管/米 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 更换溢水软管（内外机）/台 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 更换接水盘（内机） |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 更换功率模块 |  | / | / | / |  |  |
| 20 |  | 更换扼流线圈 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 更换耦合器 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 更换插头或插座 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 更换空调专用漏电保护空气开关 | / | / |  |  |  |  |
| 24 |  | 更换蒸发器 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 修理控制（电脑）板 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 更换控制(电脑)板 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 更换传感器（感温包、管温包） |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 更换遥控器 |  |  | / | / |  |  |
| 29 |  | 更换变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 更换接收头（接收器） |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 更换交流接触器或逆相保护器 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 更换室内外风扇电机 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 更换扫风电机 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 更换风机电容压缩机电容 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 更换电磁阀线圈 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 更换压缩机,加氟 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 更换毛细管、加氟 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 更换截止阀（阀门),加氟 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 更换四(三、二)通阀,加氟 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 更换单向阀（高压阀）,加氟 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 更换过滤器,加氟 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 更换铜钠子，加氟 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 系统排堵加氟 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 清洗系统，加氟 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 补加氟里昂 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 检漏补漏加氟 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 移整机/台 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 加长铜管/米 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 不锈钢支架/付 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 排(增)电源线/米 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 水钻取孔 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 外机接水盘/个 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 空调保养 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（单项）： |  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |  |
| 总价：（总价= A1×50% + A2×25% + A3×15% + A4×5% +A5×5%） （表中“/”此项不用填报） |  |  | 总价： 元 |  |  |  |  |  |

（六）

| 中央空调水系统维护保养明细及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格型号 | 维护内容 | 单位 | 数量 | 报价单价 | 备注 |
| 1 | 风冷模块室外机 | EKAC460BR1 | 空调系统的日常维护、检查、运行状态记录；处理突发故障 | 台 | 6 |  | 使用季节每月例行巡视一次，接报修2小时响应，24内到场，一般性故障24小时内解决，不能现场解决的故障需提供解决方案 |
| 2 | 水泵 | LPP100-30-18.5/4 | 水泵的日常维护、检查、轴承加油，运行状态记录；处理突发故障 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 风机盘管 | EKCW1000YC | 空调系统的日常维护、检查、运行状态记录；处理突发故障 | 台 | 11 |  |  |
| 4 | 风机盘管 | EKCW600YC | 空调系统的日常维护、检查、运行状态记录；处理突发故障 | 台 | 6 |  |  |
| 5 | 空气处理机 | EKSW070H | 空调系统的日常维护、检查、运行状态记录；处理突发故障 | 台 | 12 |  |  |
| 6 | 空气处理机 | EKSW080H | 空调系统的日常维护、检查、运行状态记录；处理突发故障 | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 排风风机 | KTJ35B-81 | 排风系统的日常维护、检查、运行状态记录；处理突发故障 | 台 | 6 |  |  |
| 8 | 水泵控制箱 | HHXL-20KW | 水泵控制箱的的日常维护、检查、运行状态记录；处理突发故障 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 室外机钢结构基础 | 碳钢 10#槽7300*8800mm | 防锈、除锈 | m | 85 |  | 每年防锈、除锈一次 使用季节每月例行巡视一次，接报修2小时响应，24内到场，一般性故障24小时内解决，不能现场解决的故障需提供解决方案 |
| 11 | 不锈钢桥架 | 200*100 | 防锈、除锈 | m | 29 |  |  |
| 12 | 外机清洗 | 综合 | 翅片清洗，翅片梳理 | 台 | 6 |  | 每年清洗一次 |
| 13 | 内机清洗 | 综合 | 过滤器清洗 | 台 | 33 |  | 每年清洗一次 |
| 14 | 内机深度清洗 | 综合 | 蒸发器清洗，电机风筒清洗、接水盘清洗 | 台 | 33 |  | 每年清洗一次 |
| 15 | 循环水管道保养清洗 | / | 生物杀菌灭藻 循环水置换 预膜处理 | 项 | 1 |  | 每年清洗一次 使用季节每月例行巡视一次，接报修2小时响应，24内到场，一般性故障24小时内解决，不能现场解决的故障需提供解决方案 |
| 16 | 膨胀水箱清洗 | / | 水箱内壁清洗 除垢、污泥清理 | 台 | 1 |  | 每年清洗一次 |
| 17 | 主机过滤器清洗 | / | 滤网清洗 法兰垫更换 | 个 | 7 |  | 每年清洗一次 |
| 18 | 回风口清洗 | / | 风口表面、滤网清洗 | 个 | 40 |  | 每年清洗一次 |
| 19 | 出风口清洗 | / | 风口表面清洗 | 个 | 89 |  | 每年清洗一次 |
| 20 | 排风口清洗 | / | 风口表面清洗 | 个 | 57 |  | 每年清洗一次 |
| 21 | 风系统维保 | / | 风管、风阀的日常维护、检查、运行状态记录；处理突发故障 | 项 | 1 |  | 使用季节每月例行巡视一次，接报修2小时响应，24内到场，一般性故障24小时内解决，不能现场解决的故障需提供解决方案 |

报价要求：

1.商家的报价不能超过最高限价。超过最高限价作无效报价（可以采用下浮价报价）。

2.表中未列出的维修项目，经采购人市场询价调研后与成交商议定价格，作为服务价格。

3.请各潜在供应商在报价系统提交完总报价（含税）后，并同步上传分项报价明细、中央空调水系统维护保养明细及报价明细，加盖鲜章。

（六）本项目实质性需求：A、无                        （ √ ）

B、有，“★”部分内容         （   ）

注：如选B，请在技术（服务）概述及需求中以“★”标注实质性需求内容。

六、商务要求

（一）履约地点：四川文化产业职业学院（成都市双流区怡心街道锦江路四段399号）

（二）项目服务期限：三年，合同每年一签，一年期满后进行审核，审核通过后签订下一年合同。服务审核未通过，采购人有权终止合作。

（三）付款方式：

1.本项目无预付款，服务费按季度支付，合同履约服务期每年自然季度结算一次。成交人提交维修维护资料文件，票据，并经采购人验收合格后，采购人下月向成交人支付完成服务季度的款项。甲乙双方确认，如采购人因财政拨款原因不能按时付款，付款期限顺延，不视为采购人违约。

2.成交人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，否则采购人有权拒绝支付。

3.成交人承诺其于合同尾部提供的收款账户信息合法真实有效，如因该收款账户信息有误导致采购人不能按时付款或者付款错误的，采购人不承担违约责任。

- 验收标准及方法：

1.按《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

2.采购人应当在成交人的服务成果提交后七个工作日内进行验收。

3.成交人提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给采购人。

4.对技术复杂的服务，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时成交人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由成交人负责。

（五）售后服务要求：

1.成交人应按照国家有关法律法规和“三包”规定为采购人提供维修、保养、售后服务。

2.成交人提供的服务承诺、质保期及其它具体约定事项。

3.维修、保养时间要求以采购人具体约定时间为准。

4.应急抢修，成交人应在2小时内响应，4小时内到达维修地点，12小时内完成抢修任务。

（六）法律责任：甲方权利与义务、乙方权利与义务、违约责任等：

采购方的权利和义务：

1.采购人权利及义务：

（1）采购人有权对合同约定范围内成交人的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。对采购人认为不合理不达标的部分有权下达整改通知书，并要求成交人限期整改。

（2）负责检查监督成交人管理工作的实施及制度的执行情况。

（3）根据本合同约定，按时向成交人支付应付服务费用。

（4）国家法律、法规所规定由采购人承担的其它责任。

2.供应商权利及义务：

（1）根据本合同的约定向采购人收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

（2）应及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

（3）供应商服务团队人员因故无法履行职责时，供应商应及时另行指派采购人认可的同等水平人员履行本合同约定义务。

（4）供应商应主动向采购人了解所指派人员的服务质量及相关问题，并对采购人的反馈意见及时处理。当采购人对供应商指派人员服务质量不满意，要求更换时，供应商应立即无条件更换。

（5）供应商应自觉接受采购人的监督。

（六）违约责任

1.本合同在履行中发生的争议，双方应协商解决，如协商不成，双方同意将本合同与本合同有关的争议向成都市仲裁委员会提起起诉。

2.在履行合同的过程中，需要对合同条款进行修改或者补充的，供应商应直接与采购人协商，经协商后签订补充合同并盖章，补充合同与原合同同时具备法律效力，

3.本合同包含合同双方的所有意向，合同执行中，如遇政府因素或其他一切不可抗因素造成付款不能执行的，可协商延期。

4.供应商所提供的服务成果质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期提交服务成果处罚；因质量问题采购人不同意接收的或特殊情况采购人同意接收的，供应商应向采购人支付违约服务成果款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。

5.供应商维保不及时或不到位处罚扣款：如超时，每台每超一小时每台扣维修费10元；维修不到位造成反修每台扣维修费50元，保养不到位每台扣50元。

6.采购人无故延期接收服务成果、供应商逾期提交服务成果的，每天向对方偿付违约服务成果款额3‰违约金，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；采购人逾期付服务成果款的，每天向供应商偿付逾期服务成果款额3‰滞纳金。

7.供应商未按服务承诺提供售后服务的，供应商应按本合同的合计金额5%向采购人支付违约金。

8.供应商提供的服务成果在质量保证期内，因供应商质量原因造成的问题，供应商承担责任。

9.如因供应商及工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任，赔偿范围为采购人承担法律责任而支出的全部费用（包括但不限于赔偿金、补偿金、抚慰金、律师费、鉴定费、诉讼费、仲裁费、交通费、住宿费等）。

10.供应商应对其派往采购人进行送货、卸货、搬运、安装、调试以及提供维护、保养服务等所有工作人员的安全和前述人员在采购人的一切行为负责，保证其工作人员在采购人进行工作期间遵守采购人的相关管理制度，因其工作人员的行为或过错致使采购人遭受损失和影响的，由供应商负责赔偿采购人的一切损失。

11.其它违约行为按违约服务成果款额5%收取违约金。

12.供应商支付的违约金不足以弥补采购人损失的，应承担赔偿责任。

（七）履约保证金

根据《中华人民共和国政府采购法实施条列》第四十八条“采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交……”

履约保证金：不收取（）     收取（√ ）

履约保证金：本项目收取履约保证金5000元。

交款方式：网银转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金方式。

收款单位：四川文化产业职业学院

开户银行：工行盐市口支行

银行账号：4402902009100055397

交款时间：中标（成交）通知书发出后，采购合同签订前；

退款方式：履约验收合格后，15个工作日内一次性及时退还。

（八）其他事项

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

（九）合同签订时间：成交通知书发出后15日内签订合同。