医用磁控约束带

- 一、数量

- 医用单手插入式*2；医用单脚插入式*2；医用双脚T型*2；医用腰腹款*2；

- 二、产品要求

- 1、人性化约束，可左右侧卧防坠床防逃跑；

- 2、采用了不生锈磁控锁装置设计，避免了被撬开或是被非

- 授权人员打开；磁控约束带采用全棉材质，多层织带多重保护技术，结实耐用，无法自行挣脱，可承受300KG及以上拉力。不锈钢磁扣防崩裂不生锈。

- 产品设计美观临床实用性好，给患者家属的客观感受较为良好；

- 接近身体的磁控锁钉有织带隔离不会伤害皮肤；

- 提供医疗器械备案信息表及三方检测报告。

- 三、商务要求

- 发票类型：增值税普通发票

- 送货时间：成交后七个工作日

- 送货地址：四川省成都市崇州市红桥街320号（四川省第二退役军人医院）

- 项目联系人：谢女士

- 联系电话：028-69526986