附件1：采购文件 
四川护理职业学院（德阳校区）C栋宿舍电子门锁技术参数、商务要求
项目概况

为保证C幢公寓男女生楼层之间隔断处（门）的消防安全，根据消防安全检查要求和寝室管理需要，在学生宿舍五扇隔断处（门）安装5把电子锁。
二、项目实施地点

四川护理职业学院德阳校区（德阳市一环路东一段199号）。

预算资金：0.4万元

四、工期要求：合同签订之日起，甲方通知进场，三个自然日完工。
★五、供应商资格条件要求（以下内容为实质性要求，不得偏差，否则投标文件视为无效）
具有独立的法人资格。

（二）年检有效期内企业营业执照复印件或组织机构代码证复印件、税务登记证复印件，加盖鲜章。
（三）非法人本人递交投标文件的，需要提供法人身份证复印件和法人授权委托书，加盖鲜章。
（四）本项目是否接受联合体投标:否
六、服务基本内容
	序号
	项目
	单位
	数量
	服务内容和要求

	1
	磁力锁
	把
	5
	高强度金属铝合金材质，坚固耐用，细节精致，外观简约精美大气；                           2、加宽电镀磁条，吃力稳定强劲，拉力可达280KG，                                                     3、防盗装置，内陆角设计，外面的人无法拆卸；  

4、防水设计，采用全密封防水设计，防水防淋雨，稳定耐用，在恶劣环境下照常使用；              
5、通电锁门，断电开门工作方式；                        6、采用低于直流12V电压，安全可靠；

	2
	门锁电源
	个
	5
	1、智能电板，采用双面焊锡板，焊接更牢固，防止元器件松动；                                       2、延时可调，电源具有延时供电断电功能，可延时0-15秒；                                            3、具有资散热设计；                                     4、直接外接UPS蓄电池；                                               5、支持交流AC90V-260V50HZ电压输入，DC12V/3A或5A电压电流输出；

	3
	紧急破碎按钮
	个
	5
	1、玻璃破碎开关，用于消防通道，紧急出口，紧急开锁，电子门锁等场所；                                   2、材质采用防火阻燃材料，稳定性强，，耐高温冲压，不变色；                                                3、采用破碎玻璃方式触发，破碎开关稳定性强；                                              4、86型外观；

	4
	电源箱
	个
	5
	采用PVC阻燃材质；

	5
	电气设备
	个
	5
	配置16A空开

	6
	电源线
	米
	220
	1、采用多股无氧铜芯护套线缆；                               2、采用2*1.0平方线缆

	7
	安装调试
	项
	1
	1、设备安装调试；                                      2、安装配套辅材；


七、商务要求

付款方式：本项目结算方式为总价包干，验收合格后，收到乙方出具的增值税普通发票后15个工作日内，通过银行转账方式向乙方一次性支付全部费用。

    （二）验收方案：经四川护理职业学院后勤管理处全过程、全周期随机检查材料，符合招标条件要求，完成全部服务内容，视为验收合格。
（三）投标人须在采购人工作人员陪同下进行实施，不得私自进行实施。

（四）投标人自行保管开展工作所需的相应材料、设备，如遗失或损坏，与采购人无关。

（五）未经采购人书面同意，不得对采购人建筑物结构及各种设备、管线进行拆改。

（六）投标人在进行项目实施时须加强安全管理及防护，因投标人原因对投标人本身、采购人或任何第三方造成的人员伤亡及财产损失，均由投标人承担全部经济法律责任，与采购人无关。
八、成交原则：

网上竞价

九、报价单格式（指定格式）

见附件一
附件一：报价单
四川护理职业学院（德阳校区）C栋宿舍电子门锁

服务报价单：
	序号
	项目
	单位
	数量
	服务内容和要求

	1
	磁力锁
	把
	5
	高强度金属铝合金材质，坚固耐用，细节精致，外观简约精美大气；                           2、加宽电镀磁条，吃力稳定强劲，拉力可达280KG，                                                     3、防盗装置，内陆角设计，外面的人无法拆卸；  

4、防水设计，采用全密封防水设计，防水防淋雨，稳定耐用，在恶劣环境下照常使用；              
5、通电锁门，断电开门工作方式；                        6、采用低于直流12V电压，安全可靠；

	2
	门锁电源
	个
	5
	1、智能电板，采用双面焊锡板，焊接更牢固，防止元器件松动；                                       2、延时可调，电源具有延时供电断电功能，可延时0-15秒；                                            3、具有资散热设计；                                     4、直接外接UPS蓄电池；                                               5、支持交流AC90V-260V50HZ电压输入，DC12V/3A或5A电压电流输出；

	3
	紧急破碎按钮
	个
	5
	1、玻璃破碎开关，用于消防通道，紧急出口，紧急开锁，电子门锁等场所；                                   2、材质采用防火阻燃材料，稳定性强，，耐高温冲压，不变色；                                                3、采用破碎玻璃方式触发，破碎开关稳定性强；                                              4、86型外观；

	4
	电源箱
	个
	5
	采用PVC阻燃材质；

	5
	电气设备
	个
	5
	配置16A空开

	6
	电源线
	米
	220
	1、采用多股无氧铜芯护套线缆；                               2、采用2*1.0平方线缆

	7
	安装调试
	项
	1
	1、设备安装调试；                                      2、安装配套辅材；

	包干总价（元）
	


备注：一、以上报价为包干总价:包含但不限于此次服务所产生的运输、搬运、吊装、租金、材料费、人工费、设备费、保险费、管理费、发票税金等所有费用。

二、安全生产责任:严格按照安全施工规范和学院要求设置施工现场安全警示标志，并按照有关规定采取其他现场安全防护措施。
报价单位（盖章）：

年  月  日
