四川护理职业

护理系古筝采购项目清单

| 种类 | 品系名称 | 规格型号 | 数量 | 最高限价（单价） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乐器 | 古筝 | 689L 163cm*34cm*13cm | 20 | 2920 | 58400 |  |
| 报价金额合计（注：总金额不高于58146元） |  |  |  |  |  |  |

四川护理职业学院

护理系古筝采购项目相关要求

一、技术指标

| 序号 | 名称 | 技术参数、性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 古筝 | 1.规格：≥163*34cm*13cm 2.▲工艺：琴头琴尾采用传统螺钿工艺，将彩贝镶嵌在表面完成图案创作面板烘烤，烘烤使琴身定型； 3.▲主材：泡桐木面底，兰考梧桐树木面板选用整块木板； 4.▲琴弦：特制专属琴弦A型； 5.手工打磨骨瓷琴码； 6.尾部内档加入原创加强平衡板. 7.重量：≥18kg ▲8.配件齐全：每套古筝配有：琴码一套（21个）；调音扳手(1把)；义甲（1大1小）；套古筝配有演奏琴凳1个；《古筝使用手册》1本；清洁刷（1个）；古筝包(1个)，配套古筝遮尘罩1套;古筝架(1副)；定音条(1个)。 |

二、资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.根据采购项目提出的特殊条件：无。

三、商务要求

（一）送货时间及地点

（1）交货时间：合同签订后10个工作日内交货完成。

（2）送货地点：四川护理职业学院德阳校区护理实训大楼（有电梯）。

（二）验收标准

按照财库[2016]205号财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见规定及国家和地方相关的法律、规范及行业标准执行，以满足比选人的实际需求为准；验收合格，双方签署质量验收报告。

（三）付款方式

1.采购合同签订后，供货、安装、调试完成，经比选人验收合格并收到中选人合法票据等资料后支付合同总金额的100%。

（四）质保期

1.古筝质保期3年，按国家相关规定执行，质保期内，发生故障无法修复由中选人免费更换(此项工作应在一个月内完成)，中选人有责任解决所提供的产品的任何问题，并提供免费上门维修服务。质保期后实行终身维修，维修费享受优惠，原则上仅收取材料费；在维修时应根据故障情况采取相应的维修措施。其余质保期按国家现行相关规定执行。

2.质保期内，在接到采购人故障维修通知时，供应商应在1小时内响应，3天内到达现场，3天内解决问题，若在3天内无法解决问题的，供应商须向采购人提供同型号备用琴，直至问题解决。若供应商所供产品在质保期内同一问题连续3次维修后仍不合格，供应商须向采购人提供同等质量同型号的全新设备交采购人，涉及的费用由供应商自行承担。质保期外，在接到采购人接到故障维修电话后，供应商须2天内赶赴现场处理，并在采购人规定时间内完成维修，只收取损坏的零部件费用，不再收取其他费用。

3.供应商须拟派专人与采购人联系售后服务的相关事宜。

4.供应商须向采购人提供售后服务网点清单、服务电话和维修人员名单。

5.供应商须提供设备配套产品的备品备件。

6.培训：供应商须列明培训内容及培训的时间、地点、目标。在完成产品安装验收后7个日历天内对采购人工作人员进行产品使用与日常维护培训。

四、其他要求

1、本项目的报价包括但不限于货物、运输、装卸、调试、代理、培训、税费等完成本项目的一切费用。

2、核心产品样品要求：

2.1在样品递交截止时间前将样品送至代理机构指定地点签收；

2.2评审结束后，对所有供应商的样品进行封样。封样后的成交供应商的样品作为本项目履约验收的参考交由采购人保管。封样后的未成交供应商的样品由采购代理机构暂时保管，结果公告发布后的七个工作日内，未成交供应商的样品由未成交供应商自行取回拆封处理或者经未成交供应商同意后由采购代理机构处理；

2.3所有样品的制造、运输费等一切费用由供应商自理。

3、本项目实施过程中涉及的安全责任由供应商承担，与采购人无关。

4、供应商所供产品必须是全新、质量可靠、为合法渠道供应的产品，符合国家对同类产品规定的质量标准。保证产品质量。如出现弄虚作假、以劣充优等欺诈行为，供应商除赔偿采购人直接经济损失和间接经济损失外，还应承担相应的法律责任。

5、其他未尽事宜由采购人和成交供应商协商，在签订采购合同时进行约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定，所需费用包含在报价中）。

护理系

2023年11月6日