采购需求

品名：压力蒸汽灭菌与过氧化氢低温等离子体灭菌快速生物阅读器

厂家：江汉

规格型号：江汉医疗VK-ARHD002

数量：1

单位：台

功能：

1. 高低温二合一。
2. 自带打印功能。
3. 带打印机。