插入项

| 序号 | 清洗点位 | 清洗内容 | 清洗频次 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民警职工食堂 | 烟罩1350*600约16米、烟罩平行风管600*600约16米、1000*800抽风管约25米、抽风机30寸1台、油烟净化器1台； | 1次/季度，一年4次 |  |  |
| 2 | 武警食堂 | 烟罩1300*600约14米、烟罩平行风管600*600约14米、抽风管800*600约20米、抽风柜1台、抽烟净化器1台； | 1次/季度，一年4次 |  |  |
| 3 | 配餐中心 | 烟罩1350*600约65米、烟罩平行风管600*600约65米、抽风管800*800约80米、抽风柜5台、低空油烟净化器5台。 | 1次/季度，一年4次 |  |  |
| 合计总价（价格包含所供材料的运输、税费、人工等一起费用） |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.服务商应具备国家油烟管道清洗服务企业资质（甲级或国家一级）证书、有限空间作业服务企业资质证书、高空作业服务企业资质证书。 2、上传报价单（加盖公章）、营业执照及三项资质证书，证书不齐全视为无效报价，报价作废。 3.服务商应按照行业规范的清洗方式进行清洗，应采用安全的制剂进行清洗，禁止使用酒精、汽油等易燃易溶剂和高腐蚀性容积溶剂，不得损坏抽油烟机，破坏抽油烟机的设备、网罩、线路等。 4.清洗作业时按标准采取安全防护措施，施工过程中发生的一切安全事故由服务商负责，与采购人无关。 5.清洗完成后，服务商应接受采购人验收，验收合格后按合同支付服务费。 6.服务商应严格遵守采购人保密规定。 |  |  |  |  |  |