| 序号 | 名称 | 规格型号 （工程概算） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 欧曼牌LED平板灯 | 600mmX600,60W | 254.00 |  |  | 含安装、8个铝合金支架费 |
| 2 | 欧曼牌LED平板灯 | 300mmX300,20W | 34.00 |  |  | 含安装、22个铝合金支架费 |
| 3 | 公牛牌单开关 | 白色 | 16.00 |  |  | 含安装费 |
| 4 | 公牛牌双开关 | 白色 | 6.00 |  |  | 含安装费 |
| 5 | 公牛牌三开关 | 白色 | 2.00 |  |  | 含安装费 |

插入项

灯质保2年，有损坏包更换,品牌不可替换。

上传报价单（加盖公章）、营业执照。