| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基站空调 | 5P，单冷，制冷量125000W，制冷功率3900W ,二级能效，防水等级IPX4，额定电压频率380V 3N 50HZ，循环风量2800立方米/小时，防触电保护类型1，最大输入功率8556W。含开孔、堵洞、安装所需的支架、铜管、排水管、配线等所有辅材及人工费用。 | 2 |  |  | 供应商报价前应充分了解现场情况，成交后不得再以任何理由增加费用。 |

备勤楼地下配电室现已接入市政高压电和变压器，室内温度大幅升高，夏季将至，需安装基站空调降温。

插入项