| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蹲便器用PVC冲水管Φ32（常规） | 根 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 蹲便器用不锈钢冲水管 | 根 | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 方形洗手盆600*400 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 600*300铝扣板 | 平方 | 23.76 |  |  |  |
| 5 | 高弯混合高压软管(80cm) | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 1200*600铝扣板 | 平方 | 150.00 |  |  |  |
| 7 | 铝扣板用边条（3米/根） | 根 | 30.00 |  |  |  |
| 8 | 吊顶用主龙骨（国标） | 根 | 80.00 |  |  |  |
| 9 | 吊顶用次龙骨（国标） | 根 | 120.00 |  |  |  |
| 10 | 主龙骨挂钩 | 个 | 400.00 |  |  |  |
| 11 | 次龙骨挂钩 | 个 | 400.00 |  |  |  |
| 12 | 螺帽Φ6 | 颗 | 100.00 |  |  |  |
| 13 | 螺帽Φ8 | 颗 | 200.00 |  |  |  |
| 14 | 丝杆Φ8（3米/根） | 根 | 30.00 |  |  |  |
| 15 | 一体钉 | 盒 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 欧普LED集成灯300*1200 | 盏 | 16.00 |  |  |  |
| 17 | 欧普筒灯#100（旋转式） | 盏 | 30.00 |  |  |  |
| 18 | 镜子1000MM*800MM | 张 | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 陶瓷铜芯快开角阀 | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 20 | 双出水口角阀 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 双管美缝剂（颜色自选） | 管 | 19.00 |  |  |  |
| 22 | 美缝剂胶枪 | 支 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 楼道用广东墙砖300*600（颜色自选、配瓷砖卡子1.5MM） | 匹 | 100.00 |  |  | 颜色自选 |
| 24 | 钛合金腰线（3米/根，颜色、尺寸按样） | 根 | 7.00 |  |  | 颜色自选 |
| 25 | 白色软结构胶 | 支 | 10.00 |  |  |  |
| 26 | 4回路配电盒 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 27 | 冲水高压枪 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 28 | 嘉施腻子膏（20kg/件） | 件 | 30.00 |  |  |  |
| 29 | 短毛大号滚筒 | 把 | 30.00 |  |  |  |
| 30 | 短毛小号滚筒 | 把 | 10.00 |  |  |  |
| 31 | 水平仪座架（高1米） | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 32 | 胶膨胀#6（50颗/袋） | 袋 | 6.00 |  |  |  |
| 33 | 胶膨胀#8（50颗/袋） | 袋 | 6.00 |  |  |  |
| 34 | 不锈钢地漏Φ50 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 35 | 钢钉枪舌(型号按样） | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 36 | 二合一瓷砖粘胶 | 瓶 | 5.00 |  |  |  |
| 37 | 玻璃清洗刮 | 把 | 5.00 |  |  |  |
| 38 | 堵漏剂（2.5公斤/袋） | 袋 | 10.00 |  |  |  |
| 39 | 免漆板卡条 | 根 | 5.00 |  |  |  |
| 40 | 不锈钢双排毛巾架80CM | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 41 | 不锈钢防水厕所纸巾盒 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 42 | 厕所门（按需订制） | 套 | 1.00 |  |  | 钛合金 |
| 43 | 生料带 | 圈 | 50.00 |  |  |  |
| 44 | 白色广东砖墙砖300*600 | 匹 | 560.00 |  |  | 颜色自选 |
| 45 | 浅灰色防滑地砖300*300 | 匹 | 500.00 |  |  | 颜色自选 |
| 46 | 节能水箱 | 套 | 4.00 |  |  | 蹲便器用 |
| 47 | 铝扣板300*300 | 平方 | 12.00 |  |  |  |
| 48 | 多联PVCΦ110*50变头 | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 49 | 多联PVCΦ50 弯头 | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 50 | 多联PVCΦ50 三通 | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 51 | 多联PVCΦ110弯头(90°) | 个 | 40.00 |  |  |  |
| 52 | 多联PVCΦ110弯头(45°) | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 53 | 多联PVCΦ75弯头(90°) | 个 | 25.00 |  |  |  |
| 54 | 多联PVCΦ75直接 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 55 | 多联PVCΦ75三通 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 56 | PPR32弯头 | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 57 | PPR32直接 | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 58 | PPR25弯头 | 个 | 60.00 |  |  |  |
| 59 | PPR25直接 | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 60 | PPR25外丝弯头（1/2） | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 61 | PPR25内丝弯头（1/2） | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 62 | PVC给水胶（250毫升） | 瓶 | 5.00 |  |  |  |
| 63 | 不锈钢台下盆6000MM*2000MM | 套 | 1.00 |  |  | 石材台面洗手台 |
| 64 | 防水胶粉 | 袋 | 4.00 |  |  |  |
| 65 | 矩管40*40 | 根 | 1.00 |  |  |  |
| 66 | 轴承 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 67 | 拉法基水泥425R（50KG/袋） | 袋 | 100.00 |  |  |  |
| 68 | 河沙 | 立方 | 6.00 |  |  |  |
| 69 | 砖块 | 立方 | 1.00 |  |  |  |
| 70 | 井盖700*800 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 71 | 拖把挂钩 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 72 | 青漆 | 桶 | 2.00 |  |  | 25公斤/桶 |
| 73 | 钛合金托盘 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 74 | 钢丝刷 | 把 | 6.00 |  |  |  |
| 75 | 卫生间纸巾架合金 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 76 | 卫生间挂钩合金3扣 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 77 | 卫生间挂钩合金5扣 | 个 | 5.00 |  |  |  |

插入项

按需求部门要求分批次送货上门；品牌\型号不可更改；包送货上门，当天确定送货范围，第二天能送到；有备注需按需求部门选定颜色、材质；质量有问题，包退换，退还费用供应商自行承担。