|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价最高限价  （元） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 新华牌灭菌包装材料（压力蒸汽灭菌包装袋）） | 300mmX400mm | 300.00 | 1.90 |  |  |
| 2 | 新华牌灭菌包装材料（压力蒸汽灭菌包装袋）） | 200mmX370mm | 500.00 | 1.45 |  |  |
| 3 | 新华牌灭菌包装材料（压力蒸汽灭菌包装袋）） | 100mmX250mm | 1500.00 | 0.85 |  |  |
| 4 | 新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 100mmX100mm | 1.00 | 125.00 |  |  |
| 5 | 新华牌封口测试纸 | 压力蒸汽灭菌 | 1.00 | 260.00 |  |  |
| 6 | 新华牌封口测试纸 | 低温等离子体灭菌 | 1.00 | 320.00 |  |  |
| 7 | 3M 1235LF B-D测试包 | 1235LF  112mmX127mm | 60.00 | 38.00 |  |  |
| 8 | 一控牌压力蒸汽灭菌综合测试包 | SZRB20M-6 | 60.00 | 150.00 |  |  |
| 9 | 3M蒸汽灭菌化学测试包 | 41360 | 60.00 | 45.00 |  |  |
| 10 | 3M压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡） | 1243A | 500.00 | 1.80 |  |  |
| 11 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡（132摄氏度4min） | IY1321 | 5.00 | 45.00 |  |  |
| 12 | 新华牌压力蒸汽灭菌化学指示标签 | LY20801 | 2.00 | 84.00 |  |  |
| 13 | 3M 1322蒸汽灭菌指示胶带 | 1322 24mmX55m | 10.00 | 84.00 |  |  |
| 14 | 压力蒸汽灭菌封包专用胶带 | 18mmX50m | 10.00 | 21.50 |  |  |
| 15 | 江医牌过氧化氢低温等离子体灭菌器专用过氧化氢卡匣 | 12/板 | 4.00 | 280.00 |  |  |
| 16 | 一控牌过氧化氢低温等离子灭菌快速生物指示剂 |  | 20.00 | 125.00 |  |  |
| 17 | 新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | IB0503 | 1.00 | 40.00 |  |  |
| 18 | 新华牌III型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 |  | 1.00 | 365.00 |  |  |
| 19 | 新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌指示胶带 |  | 5.00 | 135.00 |  |  |
| 20 | 新华牌清洗效果检测卡 |  | 4.00 | 140.00 |  |  |
| 21 | 鲁沃夫传统型多酶清洗剂 | 4L | 5.00 | 960.00 |  |  |
| 22 | 鲁沃夫浓缩型润滑剂 | 4L | 5.00 | 1230.00 |  |  |
| 23 | 鲁沃夫除锈剂 | 4L | 2.00 | 1390.00 |  |  |
| 24 | 鲁沃夫水垢去除剂 | 4L | 2.00 | 1390.00 |  |  |
| 25 | 医疗器械喷雾型润滑防锈剂 | 250ml 新华 | 3.00 | 480.00 |  |  |
| 26 | 手术器械泡沫保湿剂 | 500ml 新华 | 20.00 | 180.00 |  |  |
| 27 | 四环牌G-1型消毒剂浓度试纸 | G-1型 北京四环 | 10.00 | 88.00 |  |  |

插入项

全年配送按需分批配送，预计10次左右。

上传报价单、营业执照。