|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价最高限价 | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 医用胶片 | 锐柯14X17cm | 1000.00 | 24.70 |  | 张 |
| 2 | 医用胶片 | 爱克发14X17cm | 1000.00 | 24.70 |  | 张 |

技术需求

1. 医用胶片锐柯14X17cm
2. 胶片类型 成像原理：干式激光成像技术；
2. 胶片用途：用于记录、显示与储存由CT、MRI、CR、DR等数字化摄影系统输出的图像，以供临床影像诊断使用。
3.存档性：已打印胶片具有长期（超过 100年）可存档性，可满足较高应用要求（肿瘤学、乳腺放射成像、小儿科等）。
4. 组成：由聚酯（PET）片基包被银盐（卤化银）和保护层组成，属于干式激光胶片。
5. 打印分辨率（搭配干式激光成像仪使用） ≥508dpi
6. 胶片规格 至少具备14\*17英寸（35\*43cm）、14\*14英寸（35\*35cm）、11\*14英寸（28\*35cm）、10\*12英寸（25\*30cm）、8\*10英寸（20\*25cm）等多种规格生产能力
7. 胶片有效期 ≥24个月
二、医用胶片爱克发14X17cm

1. 胶片类型 医用干式胶片、须满足以下条件：
2. 打印分辨率≥320dpi
3. 灰阶≥14bit
4. 组成 由聚酯(PET)片基包被银盐和保护层组成
5..感光材料 有机银盐,性能稳定
6. 保护涂层 耐磨,防霉变和刮伤,非水溶性
7. 胶片规格 具备14\*17英寸(35\*43cm)、11\*14英寸(28\*35cm) 、10\*12英寸(25\*30cm) 、8\*10英寸(20\*25cm)多种规格生产能力
8.胶片有效期 ≥36个月