## Sheet1
办公楼门禁系统改造采购项目采购需求
序号 | 包号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 规格名称/参数要求
1 | 第1包 | 托利顿 | 1 | 套 | V18重型门，带遥控
2 | 第1包 | 人脸门禁机 | 2 | 台 | CK701人脸刷卡识别开门
3 | 第1包 | 自动开门机 | 2 | 台 | LS100
4 | 第1包 | 刷卡门禁机 | 1 | 台 | R712刷卡门禁机
5 | 第1包 | 钢质防火门 | 2 | 扇 | GMT
6 | 第1包 | 槽钢 | 1 | 根 | 180 #
7 | 第1包 | 木工板 | 5 | 张 | 15mm多层板
8 | 第1包 | 玻璃 | 13.5 | ㎡ | 6+6夹胶钢化玻璃
9 | 第1包 | 不锈钢 | 13.92㎡ |  | 1.2本色拉丝不锈钢、304材质，用于横梁、门套包边
10 | 第1包 | 不锈钢 | 7.5 | ㎡ | 1.2本色拉丝不锈钢、304材质，用于玻璃包边
11 | 第1包 | 玻璃胶 | 10 | 支 | 大板中型结构胶
12 | 第1包 | 磁力锁 | 2 | 把 | AL-280D
13 | 第1包 | 门禁电源 | 3 | 个 | AL-105
14 | 第1包 | 出门开关 | 3 | 个 | U86
15 | 第1包 | 支架 | 2 | 套 | LZ
16 | 第1包 | 电源箱 | 2 | 个 | C30
17 | 第1包 | 网线 | 1 | 箱 | 6类
18 | 第1包 | 电源线 | 100 | 米 | RVV2*2.5
19 | 第1包 | 五金配件 | 2 | 套
20 | 第1包 | 防夹设备 | 1 | 套 | 自动门
21 | 第1包 | 红外感应器 | 1 | 个 | 自动门
22 | 第1包 | 专用门夹 | 4 | 个 | 自动门
23 | 第1包 | 地砖修复 | 1 | 批
24 | 第1包 | 运费 | 3 | 趟
25 | 第1包 | 安装费及调试费 | 1 | 套 | 钢门、钢材、木工板、玻璃、地砖修复、机电组安装与调试（含拆旧门）
预估总价：49320.9元
重要说明：投标人应当充分理解并完全满足采购人需求，如清单中遗漏的辅材配件等由投标人无偿补齐。技术要求及其他采购需求附后，请仔细阅读。
（一）技术要求
▲1.系统选型：选用市场上成熟人脸识别产品，并接入内网进行一并管理，与现有门禁系统平台做适配对接。
2.门禁设计：机关一楼门体采用双层夹胶玻璃，并采用不锈钢横梁、门套和玻璃门包边，从外向内进入必须通过人脸识别认证，从内向外是由红外感应和按钮开关实现玻璃门开启；负一楼靠近电梯入口通道采用双扇钢制防火门，实现人脸认证后自动开门和自动闭合；负一楼另侧门采用双扇钢质防火门、液压回弹关门器，只能从内向外由按钮开关开启，出门后自动电磁上锁。
3.功能设计：
1) 人员注册：为职工采集面部信息或导入照片，实现无障碍快速通行。
2) 访客管理：建立访客预约系统，外来人员需提前通过内部系统申请，经审批后，临时授权其访问权限，并在指定时间内有效。
3) 异常报警：对于未注册或权限过期的人员尝试进入，系统立即触发报警，并通知安保人员处理。
4) 数据记录与分析：系统自动记录所有人员的进出时间、地点等信息，便于后续的安全审计及人流分析。
5) 紧急通道：门禁可实现常开和常闭的设置功能，并在紧急断电情况下实现自动打开，保证突发时刻出入通道畅通。
6) 拍照记录：采用可见光面部高速识别算法，搭配百万高清双目摄像头，设置摄像头在什么情况下进行拍照动作以及拍照后是否进行保存，作为门禁记录的辅助信息。
7) 多种验证：支持 6 种验证方式为：密码或人脸、工号、IC卡、密码、人脸、人脸+密码。
8) 扩展功能：支持与室内机和无线门铃接收器联动，实现一键呼叫，可视对讲。
9) ▲存储要求：用户容量≥10000个、面部容量≥10000张、卡容量(IC) ≥10000张、记录容量≥30万条。
10) 电机性能：自动门机组为静音型进口机组，不低于240W功率。
4.实施要求
1) ▲拆除原有地弹门、幕墙玻璃，修复地面门槛石材。
2) ▲玻璃感应门定位成带大型门，大型门套钢结构，多层木工基层，选用304材质、厚1.2不锈钢饰面，玻璃为6+1.52PVC+6夹胶玻璃，玻璃为有框结构，玻璃门为红外线防夹设备。
3) 进门右侧部署人脸识别控制器或遥控开门。
（二）其他采购需求
1、售后服务要求
▲本项目整体质保3年（不含夹胶钢化玻璃，以及人为或不可抗力损坏除外）。保修期内维修或更换零配件全部免费，保修期外更换配件收取设备成本价，服务期内不低于1次/月上门检修和维护，紧急故障响应不超过24小时。
2、交货时间、地点、付款方式、验收标准等
1)▲交货时间：合同签订之日起15日内。
2) 交货地点：四川省金堂监狱。
3) 交货方式：在交货时间内，乙方应当供货到场并完成货物安装调试，以及制定培训计划并完成操作培训和维护培训，提交甲方组织试运行。
4) 付款方式：货物交付后并安装调试完成，甲方验收合格且收到乙方提供的合法足额普通发票后，达到付款条件起20日内，甲方一次性向乙方支付合同总金额的100.00%。
5) 验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；合同双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在国家有关规定、采购文件、响应文件及承诺与采购合同约定中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
3、其他（含现场演示、送样等其他要求）
无。