## B.1 招标工程量清单封面(封-1)【卫生间拆改维修】
| 卫生间拆改维修 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## D 工程项目计价总说明(表-01)【卫生间拆改维修】
总 说 明
工程名称： | 卫生间拆改维修
1、工程概况： 1.1本工程为监管区内5个卫生间的拆改维修项目，项目位于成都市金堂县。 1.2本工程项目内容主要包括卫生间原有装修拆除及防水、贴砖、天棚等装饰工程。 2、其他须说明事项： 2.1 施工现场实际情况：以现场踏勘情况为准。 2.2 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。 2.3 自然地理条件：项目位于成都市金堂县。 2.4 环境保护要求：满足成都市对环境保护的相关要求。 2.5 其他未尽事宜：未尽事宜以国家规范、标准、法规为准。 3、编制范围： 3.1招标人提供的投资估算需求。 4、编制依据： 4.1《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及各专业配套计量规范； 4.2 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 4.3四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2016〕349号）； 4.4招标人提供的投资估算需求； 4.5有关的规范、标准、技术资料； 4.6施工现场实际情况、工程特点； 4.7本工程控制价人工费调整按四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复文川建价发〔2023〕35号执行； 4.8本控制价中销项增值税等已经平摊计入成本，不在另外计取； 4.9本控制价中材料价格执行2024年第12期成都市金堂县《工程造价信息》不含税材料价格，若信息价上没有的执行市场不含税材料价。 4.10其他相关资料。 5.工程质量、材料、施工等的说明 5.1本工程控制价考虑商品混凝土、预拌砂浆。 5.2工程质量达到合格、符合现行施工及验收规范。 6.运算软件：本工程量清单控制价运算采用宏业工程量清单计价软件。 7.金额（价格）均以人民币表示。 8.本工程总招标控制价为：48379.40元。 9.本工程涉及的其余零星工程均含在总控制价内考虑，不再产生额外费用。

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【卫生间拆改】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 卫生间拆改维修\单项工程1【卫生间拆改】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 011606003031 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除类型：综合考虑 2.保护性拆除：对原有需要保留部分成品进行保护性拆除，费用综合考虑在单价中 3.综合单价包含拆除材料上下楼转运、拆除材料场内转运等综合考虑 4.拆除方式自行考虑，综合考虑在综合单价中 5.拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点 | m2 | 60
2 | 011302001004 |  | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：按规范 3.面层材料品种、规格：塑料扣板顶棚,铝合金条板与配套专用龙骨固定，颜色花纹满足业主要求 4.吊顶侧边的封堵费用包含在综合单价中 5.压条、嵌缝材料种类：具体详设计，费用包含在综合单价中 6.预埋件、灯口、检修口、转换层、安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边以及吊顶反支撑安装、制作等费用包含在综合单价中 7.其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 60
3 | 010903001018 |  | 墙面卷材防水 | 1.部位:卫生间 2.20厚1：3水泥砂浆找平层另列 3.聚乙烯丙纶复合防水卷材 1.2mm 4.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5.附加层、加强层的材料品种应满足现行国家规范要求 6.其他：满足业主及相关规范要求 | m2 | 95
4 | 010904001036 |  | 楼（地）面卷材防水 | 1.部位:卫生间 2.20厚1：3水泥砂浆找平层另列 3.聚乙烯丙纶复合防水卷材 1.2mm 4.轻质泡沫混凝土回填另列 5.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 6.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 7.其他：满足设计、业主及相关规范要求 | m2 | 65
5 | 011605001029 |  | 平面块料拆除 | 1.构件名称：综合考虑 2.拆除构件的厚度或规格尺寸类型 ：综合考虑 3.拆除方式：综合考虑 4.地面防水层、泡沫混凝土一并拆除，拆除至基层不再单独计算费用 5.拆除材料中可回收旧料用于回填 6.其他：满足设计、业主及相关规范要求 | m2 | 60
6 | 011605002028 |  | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：综合考虑 2.饰面材料种类：墙面砖 3.拆除方式：综合考虑 4.依附墙体的装饰构件、洁具、基层一并拆除，不再单独计算费用 5.综合单价包含拆除材料上下楼转运、拆除材料场内转运等综合考虑 6.其他：满足设计、业主及相关规范要求 | m2 | 153
7 | 031004006008 |  | 陶瓷大便器 | 1.名称：蹲便器 2.材质：陶瓷 3.组装形式 ：成品安装 4.含软管、脚踏式冲洗阀、防污隔断阀、三角阀、排水等附件 5.其它：满足技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 14
8 | 010404001010 |  | 现浇泡沫混凝土 | 1.材质、配合比：陶粒混凝土回填 2.坡度、厚度:厚度综合，最薄处30mm 3.其他：满足相关规范要求 | m3 | 3
9 | 011204003012 |  | 块料墙面 | 1.200*300*6厚内墙白瓷砖 2.面砖的样式、颜色等与原墙面一致 3.10厚1：3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹 4.含卫生间零星砌砖面张贴面砖 4.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。 | m2 | 160
10 | 011102003011 |  | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：13厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色：同色地砖 300*300*8mm，厚度综合考虑 4.嵌缝材料种类：勾缝剂、美缝剂处理综合 5.防护层材料种类：综合 6.地砖材质、样式及颜色需与原有地砖保持一致。 7.其他：满足施工规范及验收要求等 | m2 | 60
11 | 031001006020 |  | 110排水管 | 1.安装部位 ：室内 2.介质 ：排水 3.材质、规格 ：PVC-U实壁管 DN100 4.连接形式 ：承插粘接 5.阻火圈设计要求：满足设计及规范要求 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道支架制作、安装 9.含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 10.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 12
12 | 031001006034 |  | 50排水管 | 1.安装部位 ：室内 2.介质 ：排水 3.材质、规格 ：PVC-U实壁管 DN50 4.连接形式 ：承插粘接 5.阻火圈设计要求：满足设计及规范要求 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 8.含管道支架制作、安装 9.含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 10.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 10
13 | 031001006039 |  | 给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R冷水管 DN20 4.连接形式：热熔连接 5.含各种管件、接头，带丝管件价差综合考虑，管件规格及承压能力与管材相同 6.支架制作、安装及除锈、刷油、防腐、封堵 7.含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8.水压试验、管道冲洗、消毒等满足设计及规范要求 9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 40
14 | 030412001025 |  | 普通灯具 | 1.名称：平板灯 2.型号、规格：300*600LED灯，18W 3.安装形式：综合考虑 4.附件配置：含光源、灯具配套等全套配件安装 5.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 5
15 | 010401012037 |  | 零星砌砖 | 卫生间零星砌砖 | m3¦m2¦m¦个 | 1.5
16 | 011210005038 |  | 卫生间抗倍特板成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色 按甲方要求 2.配件品种、规格。 | m2¦间 | 8
17 | 031004014040 |  | 地漏 | 1.材质 金属地漏 2.型号、规格DN 50 | 个（组） | 7
18 | 010801006041 |  | 门锁安装 | 1.锁品种 防盗锁 | 个(套) | 1
19 | 011406001042 |  | 抹灰面油漆 | 1.基层类型： 乳胶漆 2.油漆品种、刷漆遍数 水性金属漆两遍 3.部位：墙面 | m2 | 10
20 | 031004003043 |  | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.材质：陶瓷 3.组装形式 ：成品安装（1.2m以内） 4.含立式洗脸盆、镜柜、托架、脚踏式冲洗阀、冲洗阀、三角阀、软管、排水等附件，以及配套水龙头及安装 5.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 1
21 | 011101006044 |  | 基层部分找平层 | 1.找平厚度20mm 2.对拆除后墙、地面基层找平至施工面 | m2 | 100
合 计