|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价最高限价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 室内（墙面）软包 | 平方米 | 100.00 | 240.00 |  | 1、打底木工板厚度1.5cm； 2、软包材质采用优质皮面材质，软包厚度5cm,颜色采用深灰色 3.紧闭室内、外门需要软包4.包人工、材料、安装，自带工具，后续不产生其他费用 |