| 序号 | 名称 | 规格型号 （工程概算） | 数量 （工程量） | 单价最高限价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩钢房 | 平方 | 40.00 | 320.00 |  | 1.2米高砖墙240cm宽墙，外围5cm厚彩钢打围，顶7.5公分夹芯瓦，4cm*6cm*6m矩管壁厚2mm,含建筑辅料，人工费 |
| 2 | 地面混凝土（厚120mm） | 平方 | 25.00 | 82.00 |  | 含人工费 |
| 3 | 钜管门 | 扇 | 1.00 | 1200.00 |  | 宽1.2米高2米包铁皮，含门锁，人工费 |

插入项