智慧教室建设设计任务书

一、项目概况

对原教育中心三楼房间进行改造升级同时购置安装相关设施设备和软件，布置网络信路和传输终端并与监狱电教中心、和省局平台实现互通，建成后可实现与其他教学资源共享。

二、项目投资

项目为财政性资金，总投资89.96万元。

三、建设目标

1.智能化教学空间构建：打造高度智能化教学空间，实现教学设备集中管控与智能调节，为教学活动提供舒适便捷环境。

2.教学互动功能强化：支持多种互动教学模式，如小组讨论、在线抢答、课堂投票等，借助智能设备和软件平台，促进师生、生生之间高效互动交流，激发学生学习积极性。

3.教学资源整合：搭建丰富的教学资源库，整合在线课程、电子教材、教学案例等各类资源，为教师教学和学生学习提供全方位、个性化资源支持。

4.教学过程记录与分析：具备教学过程记录与分析能力，通过录播设备和教学数据分析系统，自动记录课堂教学过程，分析学生学习行为和教师教学效果，为教学评估与改进提供科学数据依据。

5.互联互通，实现资源共享：一是实现与省局智慧教室平台互联互通，与四川省其他单位实现加血资源共享；二是与电教中心对接，实现内部远程教学。

四、建设内容

（一）基础设施

1.空间布局规划：根据不同教学场景需求，合理规划教室空间。设置学生坐位区、教师授课区、导播室等区域，满足多样化教学活动开展。教室桌椅采用人体工学设计，保障师生长时间使用的舒适性。

2.形象墙设计：教室空间内形象墙设计。

（二）智能教学设备

智能交互大屏：配备大尺寸高清智能交互大屏，支持触摸操作、书写批注、多屏互动等功能，方便教师展示教学内容、与学生互动交流。

高清录播设备：部署多路高清摄像头和专业录播设备，实现课堂教学全过程高清录制，录制视频自动存储、分类管理，方便后续教学回顾与分析。

智能音响系统：安装环绕立体声音响，具备智能混音、降噪功能，保证声音清晰、覆盖均匀，满足教学扩音、直播收音和多媒体播放需求。

其他智慧教室需要设备购置以及网络安全需要设备。

（三）教学管理系统

课程管理模块：教师可在线进行课程安排、教学计划制定、教学资料上传及在线考试和系统自动阅卷统分等操作，方便课程管理与教学考试。

设备管理模块：实现对教室各类设备集中管控，可远程开关设备、调节设备参数，实时监控设备运行状态，及时进行设备维护。

资源管理模块：对教学资源进行分类管理、权限设置，方便教师和学生查找、使用资源，同时支持资源上传、审核与更新。

教学数据分析模块：收集分析课堂互动数据、学生学习行为数据、考试成绩数据等，生成可视化报表，为教学评估、教学改进提供数据支持。

（四）网络环境

铺设布置网络信路和传输终端要能保障教学数据稳定传输，满足高清视频播放、大文件下载、电教中心对接等需求及相应网络安全（考虑与省局平台对接等）。

五、设计要求

技术先进性：采用行业内先进成熟技术，确保系统在未来3 - 5年内保持技术领先，具备良好的扩展性和升级能力，适应教育技术发展趋势。

兼容性：各设备与系统之间兼容性良好，能够无缝对接、协同工作，避免出现设备不兼容、数据传输不畅等问题，考虑集采国产化电脑、服务器兼容性。

易用性：操作界面简洁直观，符合教师和学生使用习惯，减少操作复杂度，降低学习成本，方便快速上手使用。

安全性：具备完善的数据安全防护机制，防止教学数据泄露、篡改。采用可靠的设备防护措施，保障设备稳定运行，避免因设备故障影响教学活动。

六、设计任务

1.根据前期初步概算清单结合教育中心三楼场地实际情况，出具详细设计方案：包括智慧教室系统架构设计图、设备清单及技术参数、施工图纸（包含电气布线图、网络拓扑图、设备布局图）、3D效果图等。

2.项目实施报告：记录项目实施过程中的关键节点、遇到的问题及解决方法、项目进度跟踪情况等内容。

3.在施工阶段要协助业主单位同监理单位督促施工方按照设计完成项目施工。

4.协助业主单位开展采购需求论证相关工作。

七、设计周期

两周内完成设计。

八、资质

应具备建筑智能化设计或建筑工程乙级（含乙级）以上资质。