学校老旧设备及线路拆除整理服务项目采购需求

*（一）教师宿舍及学校功能区域设备拆除回收服务

1、服务范围：

交换机：教师宿舍1栋到4栋，每栋3单元，每单元2套。教师宿舍5到11栋，每栋2单元，每单元1套。

无线设备实施范围：教学区域、图书馆及其他功能区域。

2、设备拆除技术要求：

(1)	交换拆除，标识标签完善后，运输到仓库存放。

(2)	机柜拆除，标识标签完善后，运输到仓库存放。

(3)	电线绝缘处理或断电保护。

(4)	线缆未拆除部分，用扎线捆绑处理。

(5)	AP拆除后，标识标签完善后，运输到仓库存放。

(6)	较高的AP采用脚手架方式拆除。

(7)	线缆未拆除部分，用扎线捆绑处理，防止悬挂或掉落。

(8)	拆除后垃圾卫生清理。

3、设备拆除处理要求：

(1)	标识标签：针对设备进行标识标签粘贴，按照学校规范进行设备标识。

(2)	分类存放：按照设备类型分类放置，按照学校仓库指定摆放。

(3)	设备移交：设备拆除后按照清单移交学校，放入指定仓库。对于学校不需要保管的废旧物品，经过学校同意，合理处置（丢弃、清扫）。

(4) 拒绝暴力施工，注意保护学校原有装修装饰，注意施工安全，如发生安全事故由供应商自行负责。

*（二）宿舍区域线缆拆除：

1、服务范围：

实施范围：2栋、 6栋、 7 栋、8栋、 9栋、 10栋、 11栋、 12栋、 13栋、 14栋、 15栋、 16栋、以上楼栋均是6层。

2、宿舍区域拆除技术要求：

(1)	设备交换拆除，标识标签完善后，运输到仓库存放。

(2)	机柜拆除，标识标签完善后，运输到仓库存放。

(3)	电线绝缘处理或断电保护。

(4)	线缆未拆除部分，扎线后捆绑处理。

(5)	宿舍楼走廊桥架或悬挂无用网络线缆清理。

(6)	线缆断电或电气隔离后拆除。

(7)	拆除线缆对在使用线缆，识别和保护。

(8)	线缆清理后移交学校处理。

(9)	拆除后垃圾和卫生清扫、桥架盖板等恢复。

3、线缆拆除处理要求：

(1) 减少污染：采用低噪音、低扬尘的施工方法，减少拆除过程中对环境的影响。

(2) 废弃物处理：确保废弃物得到妥善处理，避免对土壤和水体造成污染。

(3)	移交：机柜拆除后按照清单移交学校，放入指定仓库。对于学校不需要保管的废旧线缆，经过学校同意，合理处置（丢弃、清扫）。

(4) 拒绝暴力施工，注意保护学校原有装修装饰，注意施工安全，如发生安全事故由供应商自行负责。

（5）每完成一栋学生宿舍的老旧线缆拆除工作需由学校学工部或宿管中心签字确认。

*（三）项目实施清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师宿舍楼 | 1.交换拆除，标识标签完善后，运输到仓库存放。 2.机柜拆除，标识标签完善后，运输到仓库存放。 3.电线绝缘处理或断电保护。 4.线缆未拆除部分，扎线后捆绑处理。 4.拆除后如有垃圾卫生清理。 | 62 |  |
| 2 | 校园Ap拆除 | 1.AP拆除后，标识标签完善后，运输到仓库存放。 2.较高的AP采用脚手架方式拆除。 3.线缆未拆除部分，扎线后捆绑处理，防止悬挂或掉落。 4.拆除后如有垃圾卫生清理。 | 105 |  |
| 3 | 宿舍楼线缆拆除（该数据为现场勘查后估算） | 1.宿舍楼走廊桥架或悬挂无用网络线缆清理。 2.线缆断电或电气隔离后拆除。 3.拆除线缆对在使用线缆，识别和保护。 4.线缆清理后移交学校处理。 | 5760 | 每层按照20个宿舍计算，每个宿舍1根或2根网线 |

* 三、商务要求

1、服务时间及地点

1.1服务时间：本次拆除服务项目涉及范围可能影响学校教学和学生生活，严格按照学校管理计划进行施工，60个工作日内完成。

1.2服务地点：四川文化产业职业学院（四川省干部函授学院）。

2、付款方式

签订合同后支付合同总金额的50%，合同履行完成并验收合格后支付合同总金额的50%。

履约保证金：5000元整。

交款方式：网银转账。

收款单位：四川文化产业职业学院

开户银行：工行盐市口支行

银行账号:4402902009100055397

交款时间：中标（成交）通知书发出后，采购合同签订前。

履约保证金退还时间方式：供应商完成合同约定所有内容并经采购人验收合格，采购人接到申请和交纳凭证资料文件后10日内无息退还至成交人

履约保证金不予退还情形：成交人不履行与采购人订立合同等情形。采购人逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

3、售后服务要求

(1)	必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系，提供承诺函。

(2)	投标单位具备ISO/IEC 20000-1:2018信息技术服务管理体系认证、具备ITSS（信息技术服务运行维护标准）认证，并提供材料证明；

(3)	中标方需对本地化服务、人员配置、故障处理时间、协助校方进行设备归类管理和报废设备记录等方面进行承诺并提供承诺函。

注：1、带 “* ” 均为实质性需求。  2、本项目报价包含该项目所产生的所有费用。