| 序号 | 名称 | 规格型号 （工程概算） | 数量 （工程量） | 单价最高限价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃门窗 | 钢化夹胶6mm夹6mm， | 90平方 | 360.00 |  | 窗户扇数与需求部门沟通 |
| 2 | 碳晶板 | 8mm厚 | 64平方 | 120.00 |  | 含辅料、人工 |
| 3 | 砖砌墙 | 240mm内外抹灰 | 30.4平方 | 320.00 |  | 含砖、人工 |
| 4 | 塑料地板 | pvc | 104平方 | 80.00 |  | 白色，参数见附件。含人工 |
| 5 | 电脑桌 | 4.8*1.2*0.8米 | 4张 | 2000.00 |  | 实木颗粒板桌面（面材：三聚氰胺纸，PVC封边。），厚度大于等于24mm,桌腿钢架结构，质保两年。参见效果图。 |
| 6 | 电脑椅 |  | 48把 | 180.00 |  | 靠背网面，坐面网面，坐面内阻燃海绵，坐面内衬板，电镀脚架，质保两年。参见效果图。 |
| 7 | 窗帘 | 湖蓝色 | 25米宽 | 160.00 |  | 墙面高3.6米，宽25米，单层窗帘，雪尼尔材质，克重>1200克,遮光率80%以上，1.8倍褶皱,高温定型,含轨道,加工辅料及安装 |

插入项

多层PVC塑胶地板技术标准

| 序号 | 项目 |  | 技术参数 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨性（体积损失Fy) | T级 | ≤2mm3 | GB/T 11982.1- 2015 6.7GB/T 1033.1-2008 |
| 2 | 氯乙烯单体含量 |  | ≤5mg/kg | GB/T4615-1984 |
| 3 | 可溶性铅PB |  | 20mg/㎡ | GB 18586-2001 |
| 4 | 可溶性镉CB |  | 20mg/m |  |
| 5 | 挥发物含量 |  | ≤40g/㎡ | GB 18586-2001 |
| 6 | 燃烧性能B(C-sl,t0)级 | 临界热辐射 通量(CHF) | ≥8.2kW/㎡ | GB/T 11785-2005 |
|  |  | 20s内焰尖高度（Fs） | Fs≤150mm | GB/T 8626-2007 |
|  |  | 产烟量 (%*30mIN) | ≤750%xmin | GB/T 11785-2005 |
|  |  | 产烟毒性（t0） | 达到ZA，级 | GB/T 20285-2006 |