消防栓因未接给水管无水，墙上消防栓3个，需连接消防给水管供水，并更换墙上消防栓3个，增设地面消防栓2个。

| 序号 | 名称 | 规格型号 （工程概算） | 数量 （工程量） | 单价最高限价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修挖沟 | 沟深100cm.宽40cm.m | 26.00 | 60.00 |  | 室外,含恢复 |
| 2 | 镀锌钢管 | DN100,两布三油防腐处理，m | 26.00 | 220.00 |  | 含安装人工 |
| 3 | 消火栓 | 地上，DN100，个 | 2.00 | 680.00 |  | 含安装人工 |
| 4 | 破混凝土 | 人工破除，m | 18.00 | 80.00 |  | 含路面恢复，人工等费 |
| 5 | 维修挖沟 | 沟深100cm.宽40cm，m | 18.00 | 60.00 |  | 室内，含地面恢复 |
| 6 | 维修开孔 | 孔径100cm,个 | 1.00 | 150.00 |  | 墙基开孔 |
| 7 | 镀锌钢管 | DN100,两布三油防腐，m | 18.00 | 220.00 |  | 含安装 |
| 8 | 消防栓 | DN65,个 | 3.00 | 240.00 |  | 含安装 |
| 9 | 消防箱 | 墙上内嵌，个 | 3.00 | 380.00 |  | 含安装 |

插入项