进行放射类相关设备性能防护和环境监测及稳定性检测，一次购置两年，合同每年一签

| 序号 | 名称 | 规格型号 （工程概算） | 数量 （工程量） | 单价最高限价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT |  | 2台 | 2500.00 |  | 性能防护检测及环境检测（1次/年） |
| 2 | CT |  | 2.台 | 3000.00 |  | 稳定性检测（12次/年） |
| 3 | DR |  | 2台 | 2500.00 |  | 性能防护检测及环境检测（1次/年） |
| 4 | DR |  | 2台 | 100.00 |  | 稳定性检测（4次/年） |
| 5 | C臂 |  | 1台 | 2500.00 |  | 性能防护检测及环境检测（1次/年） |
| 6 | C臂 |  | 1.台 | 800.00 |  | 稳定性检测（2次/年） |
| 一年合计费用： |  |  |  |  |  |  |
| 二年合计费用： |  |  |  |  |  |  |

| 供应商特殊资质要求 | 具有放射诊疗项目职业病危害放射防护评价（乙级及以上）资质 |
| --- | --- |