|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 （工程概算） | 数量 （工程量） | 单价最高限价  （元） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 地胶 | 平方 | 91.00 | 100.00 |  | 地胶：撤除原有地胶，新做地胶（同质透心），工期两天。含人工自流平处理 |
| 2 | 瓷砖 | 平方 | 5.00 | 60.00 |  | 瓷砖花色需向项目联系人了解 |
| 3 | 墙面防水丙纶防水 | 平方 | 40.00 | 58.00 |  | 防水：涤除原有摸灰，做两道防水，工期两天，地胶：撤除原有地胶，新做地胶（同质透心），工期两天。  含人工及材料 |