改造17樘通道门，安装电机锁门禁系统，全面检修2樘电动门，对19樘通道门喷涂防锈漆。

| 序号 | 名称 | 规格型号 （工程概算） | 数量 （工程量） | 单价最高限价 （元） | 总价 （元） | 品牌、型号 或厂家、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能门禁系统管理平台 | 服务器软件基于Linux内核服务支撑运行；平台设四类角色类型 | 17.00 | 377.00 |  |  |
| 2 | IP智能电锁控制器 | 采用POE方式供电 | 17.00 | 845.00 |  |  |
| 3 | 单钩电控锁 | 嵌入式摆臂单挂钩电机锁 | 17.00 | 380.00 |  | 订制一锁通 |
| 4 | 刷卡器 | DC12V | 34.00 | 65.00 |  |  |
| 5 | 控制器电源 |  | 10.00 | 240.00 |  |  |
| 6 | 门体加固材料 |  | 17.00 | 740.00 |  |  |
| 7 | 辅材及安装调试 |  | 17.00 | 940.00 |  |  |
| 8 | 门体防锈漆喷涂 |  | 19.00 | 500.00 |  |  |
| 供应商特殊资质要求 | 1.质保3年（含3年软件维护并移交系统管理员手册），智能门禁系统需无缝接入智慧平台，确保指挥中心可远程开启，若产生服务费由承包方自行承担。2.每年进行一次免费巡检。 |  |  |  |