| 序号 | 名称 | 规格型号 （工程概算） |  | 数量 （工程量） | 单价最高限价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋结构鉴定 | 详情见附件 |  | 1.00 | 37700.00 |  |  |
| 供应商特殊资质要求 |  | 房屋结构鉴定二级及以上资质。 |  |  |  |