补充说明

针对前期各单位普遍关心咨询的问题，再次对项目的具体情况及要求进行补充说明。

一、项目基本情况

1.现有一栋建筑面积约2500平方米的在用办公用房，建成于2012年，框架结构，5层，有电子档竣工图。

2.房屋拟改造为档案楼，目前尚无改造方案。

二、工作要求

1.对该房屋现状下进行安全性鉴定及抗震鉴定（包括现场检查检测、结构计算分析及形成鉴定报告），鉴定单位需在成都市房屋安全鉴定机构名录内，鉴定报告需要在全生命周期平台上传备案；

2.鉴定报告深度应满足行业要求，且能为下一步结构加固设计、建筑设计提供可靠依据，满足加固设计的深度要求（如加固设计需要的数据报告内未包含，鉴定单位应进行补测提供）。该鉴定项目费用总体包干，建设单位不再另行支付任何费用；

3.鉴定单位需配合建设单位与后续的设计单位做好工作对接，确保设计工作顺利推进。

三、付款方式

1.供应商出具合格的鉴定报告，开具相应金额发票，建设单位支付供应商中标价的50%；

2.供应商配合完成结构加固设计后，开具相应金额发票，建设单位支付供应商中标价的50%。