附件2：

独立式感烟火灾探测报警器技术参数

工作原理：光电式

工作电压：DC3V

工作电流：监视电流：≤35uA；

报警电流：≤35mA

报警方式：声/光报警

报警音量：80dB

保护面积：当空间高度小于8m时，一个探测器的保护面积，对一般保护现场而言为30m'~60m'。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规(GB50116-2013)为准。

使用温度：-10℃~+55℃

相对湿度:≤95%RH，不凝露）

使用寿命：5年

质保一年

执行标准：GB 20517-2006

包安装