功能科肠镜（型号：CVE-2100IM）故障无法正常使用。检查故障原因：CCD测光不良。需更换钳子管一个，水气管一个，弯曲橡皮一块，CCD组件一个 。维修后质保1年。

| 序号 | 名称 | 规格型号 (工程概算) | 数量 (工程量) | 单价最高限价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肠镜维修及配件更换 | CVE-2100IM | 1 | 30000.00 |  | 质保1年 |