| 序号 | 名称 | 规格型号 (工程概算) | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力5 P风管机 | FGRD12Pd/FaNh-N1 | 2 | 9000 |  | 1、制热量：13500(2900~14000)W 2、制冷输入功率：4240(690~4640)W 3、制热输入功率：3950(580~4300)W 4、APF：3.85 W/W 5、标称机外静压：30Pa 6、机外静压范围：10~50Pa 7、电源：220V～50Hz |

安装要求：

1、外机背架安装，安装高度4-6米。

2、加长铜管预估约15米（以实际安装情况为准，超出部分不额外加收费用）

3、水钻开孔2个

4、配置一个进风口，两个出风口

- 5、风道估计15米（以实际安装情况为准）

6、报价费用涵盖设备及耗材采购、设备组装、系统安装、税费、运输等全部相关费用，后续不产生其他费用。