附件五：  校内空调明细表

| 校内空调明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 存放 地点 |
| 1 | 柜式空调机 | 奥克斯KFR-35GW/SF | 1.5P | 台 | 1 | 3楼 |
| 2 | 空调 | 奥克斯 KFR-32GW/SS | 1.5P | 台 | 1 | 306 |
| 3 | 空调机 | AUX KFR-32GW/EA4 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 102 |
| 4 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW3P | 台 | 1 | 103 |
| 5 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW3P | 台 | 1 | 209 |
| 6 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW3P | 台 | 1 | 409 |
| 7 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW3P | 台 | 1 | 201 203 |
| 8 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 一教一阶 |
| 9 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 一教一阶 |
| 10 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 一教二阶 |
| 11 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 一教二阶 |
| 12 | 长虹空调 | KFR-72LW/DHZA(W2-H)+2 | 3P | 台 | 1 | 一教301 |
| 13 | 长虹空调 | KFR-72LW/DHZA(W2-H)+2 | 3P | 台 | 1 | 一教301 |
| 14 | 空调 | 华凌 |  | 台 | 1 | 一教302 |
| 15 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 | 3P |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 |
| 16 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 | 3P |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 |
| 17 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 | 3P |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 |
| 18 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 | 3P |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 |
| 19 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 | 3P |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 |
| 20 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 | 3P |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 |
| 21 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 | 3P |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 |
| 22 | 空调 | 长虹KFR-72LW/DHR（W1-H）+1 | 3P |  | 1 | 一教楼/J1201/1教201 |
| 23 | 多联机空调 |  |  | 台 | 1 | 第二教学楼 |
| 24 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 二教104 |
| 25 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 二教104 |
| 26 | 空调 | 奥克斯 KFR-120LW/N3 | 5P |  | 1 | 2教105会议室 |
| 27 | 空调 | 奥克斯 KFR-120LW/N3 | 5P |  | 1 | 2教105会议室 |
| 28 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW3P | 台 | 1 | 二教203 |
| 29 | 空调机 | 奥克斯KFR-512W/N-1 | *2P |  | 1 | 2教303 |
| 30 | 空调 | 奥克斯KFR-51LW/N2 | 2P |  | 1 | 2教310 |
| 31 | 空调 | 奥克斯KFR-23GW/SFD3 | 1P | 台 | 1 | 2教311 |
| 32 | 空调机 | AUX KFR-32GW/EA4 | 挂机 |  | 1 | 二教502 |
| 33 | 空气调节器（空调） | 空调KFR-32GW/DHR | 1.5P |  | 1 | 2教503 |
| 34 | 柜式空调机 | 奥克斯KFR-72W/SF | 3P |  | 1 | 二教601、603 |
| 35 | 柜式空调机 | 奥克斯KFR-72W/SF | 1.5P |  | 1 | 二教楼/J2602/2教602 |
| 36 | 多联机空调 |  |  | 台 | 1 | 第三教学楼 |
| 37 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 三教102 |
| 38 | 空调机 | KFR-72LW/72569bb-2 | 3P | 台 | 1 | 三教 |
| 39 | 空调机 | KFR-72LW/72569bb-2 | 3P | 台 | 1 | 三教 |
| 40 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW1P | 台 | 1 | 三教312办公室 |
| 41 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW1P | 台 | 1 | 三教313 |
| 42 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 3教4楼 |
| 43 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 3教4楼 |
| 44 | 空气调节器（空调） | KFR-120LW | 5p | 台 | 1 | 4号楼创客中心1楼大厅 |
| 45 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼102 |
| 46 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼103 |
| 47 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼105 |
| 48 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼106 |
| 49 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼301 |
| 50 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼302 |
| 51 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼303 |
| 52 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼304 |
| 53 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼305 |
| 54 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼306 |
| 55 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼401 |
| 56 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼402 |
| 57 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼403 |
| 58 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼404 |
| 59 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼405 |
| 60 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼406 |
| 61 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼501 |
| 62 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼502 |
| 63 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼503 |
| 64 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼504 |
| 65 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼505 |
| 66 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 4号楼506 |
| 67 | 空调 | 格力KFR-35GW/35557FNDe-A2 | 变频挂机1.5PB-4000 | 台 | 1 | 5号楼206—2（内间） |
| 68 | 空气调节器（空调） | KFR-72LW | 3p | 台 | 1 | 5号楼旁玻璃房 |
| 69 | 空气调节器（空调） | KFR-72LW | 3p | 台 | 1 | 5号楼旁玻璃房 |
| 70 | 空调 | 美的KFR-35GW | 1.5P | 台 | 1 | 5号楼203 |
| 71 | 空调 | 美的KFR-35GW | 1.5P | 台 | 1 | 5号楼205 |
| 72 | 空调 | 美的KFR-35GW | 1.5P | 台 | 1 | 5号楼206 |
| 73 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 5号楼201 |
| 74 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 5号楼202 |
| 75 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 5号楼204 |
| 76 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 5号楼旁玻璃房 |
| 77 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 5号楼旁玻璃房 |
| 78 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW1P | 台 | 1 | 7号楼A107 |
| 79 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW1P | 台 | 1 | 16号楼105 |
| 80 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW1P | 台 | 1 | 16号楼125 |
| 81 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 |
| 82 | 挂式空调 | 格力1.5P | 格力1.5P | 台 | 1 | 斑马楼1楼实训室 |
| 83 | 挂式空调 | 格力1.5P | 格力1.5P | 台 | 1 | 斑马楼1楼实训室 |
| 84 | 柜式式空调 | 格力3.0P | 格力3.0P | 台 | 1 | 斑马楼1楼实训室 |
| 85 | 柜式式空调 | 格力3.0P | 格力3.0P | 台 | 1 | 斑马楼1楼实训室 |
| 86 | 柜式式空调 | 格力3.0P | 格力3.0P | 台 | 1 | 斑马楼1楼实训室 |
| 87 | 柜式式空调 | 格力3.0P | 格力3.0P | 台 | 1 | 斑马楼1楼实训室 |
| 88 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 |
| 89 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 |
| 90 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 |
| 91 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 |
| 92 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 |
| 93 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 |
| 94 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 |
| 95 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 斑马楼2楼 空间创意实训室 |
| 96 | 空调 | 医务室定制 | 3P | 台 | 1 | 医务室 |
| 97 | 空调 | 医务室定制 | 3P | 台 | 1 | 综合门诊部（中药房） |
| 98 | 空调 | 医务室定制 | 3P | 台 | 1 | 综合门诊部（外科） |
| 99 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 综合门诊部（收费罗琴） |
| 100 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 综合科 |
| 101 | 空气调节器（空调） | KFR-72LW | 3p | 台 | 1 | 综合门诊部（药房车莉） |
| 102 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 综合门诊部（内科马永先） |
| 103 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 综合科 |
| 104 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 门诊部 |
| 105 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 门诊部 |
| 106 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼101 |
| 107 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼101 |
| 108 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼101 |
| 109 | 空调 | 奥克斯KFR-35GW/SFA | 大1.5P |  | 1 | 创慧楼101 |
| 110 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SFA | 1.5P |  | 1 | 创慧楼101 |
| 111 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SFA | 1.5P |  | 1 | 创慧楼101 |
| 112 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼101 |
| 113 | 空调 | 格力 KFR-72LW/（72552）Da-2 | 3P | 台 | 1 | 创慧楼101 |
| 114 | 空调 | 格力 |  | 台 | 1 | 创慧楼209 |
| 115 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼接待室 |
| 116 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼展厅 |
| 117 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼展厅 |
| 118 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼演播中心 |
| 119 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼演播中心 |
| 120 | 空调 | 格力KFR-72LW/（72552）Da-2 | 3P | 台 | 1 | 创慧楼311 |
| 121 | 空调 | 格力KFR-72LW/（72552）Da-2 | 3P | 台 | 1 | 创慧楼311 |
| 122 | 空调 | 长虹/KFR-72LW | 3P |  | 1 | 创慧楼315 |
| 123 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼315 |
| 124 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 创慧楼315 |
| 125 | 空调 | 格力 KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 创慧楼317 |
| 126 | 空调 | 格力 KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 创慧楼317 |
| 127 | 空气调节器（空调） | 格力KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 创客中心104 |
| 128 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 后勤服务区201 |
| 129 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 后勤服务区202 |
| 130 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 后勤服务区203 |
| 131 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 后勤服务区205 |
| 132 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 后勤服务区206 |
| 133 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 后勤服务区207 |
| 134 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 后勤服务区208 |
| 135 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 后勤服务区211 |
| 136 | 柜式空调 | 海尔 | 3P | 台 | 1 | 商业铺面一楼 |
| 137 | 柜式空调 | 海尔 | 3P | 台 | 1 | 商业铺面一楼 |
| 138 | 柜式空调 | 海尔 | 3P | 台 | 1 | 商业铺面一楼 |
| 139 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 卡机室 |
| 140 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 民生楼学工部205 |
| 141 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW1P | 台 | 1 | 学工部办公楼206 |
| 142 | 空调 | KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 第一食堂一楼 |
| 143 | 空调 | KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 第一食堂一楼 |
| 144 | 空调 | KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 第一食堂二楼 |
| 145 | 空调 | KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 第一食堂二楼 |
| 146 | 空调 | KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 第一食堂二楼 |
| 147 | 空调 | KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 第一食堂二楼 |
| 148 | 空调 | 格力KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 一食堂三楼 |
| 149 | 空调 | 格力KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 一食堂三楼 |
| 150 | 空调 | 格力KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 一食堂三楼 |
| 151 | 空调 | 格力KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 一食堂三楼 |
| 152 | 空调 | 格力KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 一食堂三楼 |
| 153 | 空调 | 格力KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 一食堂三楼 |
| 154 | 空调 | 格力KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 一食堂三楼 |
| 155 | 空调 | 格力KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 一食堂三楼 |
| 156 | 顶花机空调 |  |  | 台 | 4 | 一食堂三楼 |
| 157 | 水冷空调 |  |  | 台 | 1 | 二食堂 |
| 158 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 老校门岗亭 |
| 159 | 空调 | 奥克斯KFR-512W/N2 | 3P | 台 | 1 | 大门两边保卫处 |
| 160 | 空调 | 奥克斯KFR-512W/N2 | 3P | 台 | 1 | 大门两边保卫处 |
| 161 | 空调 | 奥克斯KFR-35GW/SFG | 1.5P | 台 | 1 | 门卫室 |
| 162 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SQ | 1.5P |  | 1 | 门卫室 |
| 163 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 老图书馆一楼 |
| 164 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 老图书馆一楼 |
| 165 | 空气调节器（空调） | KFR-72LW | 3p | 台 | 1 | 老图一楼 |
| 166 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 老图书馆一楼创艺工坊 |
| 167 | 空气调节器（空调） | KFR-72LW | 3p | 台 | 1 | 老图一楼 |
| 168 | 空调 | TCL牌柜式大2P | 大2P | 台 | 1 | 老图书馆2楼 |
| 169 | 空调 | TCL牌柜式大2P | 大2P | 台 | 1 | 老图书馆2楼 |
| 170 | 空调 | TCL牌柜式大2P | 大2P | 台 | 1 | 老图书馆2楼 |
| 171 | 空调 | TCL牌柜式大2P | 大2P | 台 | 1 | 老图书馆2楼 |
| 172 | 空调 | 海尔3P | 3P | 台 | 1 | 老图书馆301室 |
| 173 | 柜式空调 | 格力 KFR-72LW/(72598)FNhAa- |  | 台 | 1 | 图书馆一楼档案室 |
| 174 | 柜式空调 | 格力 KFR-72LW/(72598)FNhAa- |  | 台 | 1 | 图书馆一楼档案室 |
| 175 | 空调 | KFR-72LW/72569Bb-2格力 | 分体定速3PG-7000 | 台 | 1 | 图书档案管1楼人事档案管 |
| 176 | 空调 | 格力 | 120寸 | 台 | 1 | 图书馆1楼 |
| 177 | 空调 | 格力 | 120寸 | 台 | 1 | 图书馆1楼 |
| 178 | 空调 | 格力 | 120寸 | 台 | 1 | 图书馆1楼 |
| 179 | 空调 | 格力 | 120寸 | 台 | 1 | 图书馆1楼 |
| 180 | 空调 | 格力 | 120寸 | 台 | 1 | 图书馆1楼 |
| 181 | 空调 | KFR-35GW/35557FNDe-A2格力 | 变频挂机1.5P B-4000 | 台 | 1 | 图书馆1楼监控室 |
| 182 | 空调 | KFR-72LW/72569Bb-2格力 | 分体定速3P G-7000 | 台 | 1 | 图书馆1楼物业办公室 |
| 183 | 柜式空调 | 奥克斯KFI-120LW/N | 5P |  | 1 | 图书馆3楼阳光房 |
| 184 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 185 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 186 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 187 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 188 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 189 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 190 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 191 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 192 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 193 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 194 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 195 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 196 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 197 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 198 | 空调 | KFR-120TW | 5P | 台 | 1 | 图书馆4楼 |
| 199 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 |
| 200 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 |
| 201 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 |
| 202 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 |
| 203 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 |
| 204 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 |
| 205 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 |
| 206 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明道楼7楼 |
| 207 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 明道楼7楼 |
| 208 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 明道楼7楼 |
| 209 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 明道楼7楼 |
| 210 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 明道楼7楼 |
| 211 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 明道楼7楼 |
| 212 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机 | 台 | 1 | 明道楼7楼 |
| 213 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 3p | 台 | 1 | 明道楼8楼 |
| 214 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 | 明道楼903 |
| 215 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 | 明道楼907 |
| 216 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 | 明道楼915 |
| 217 | 空调机 | KFR-72LW/72569bb-2 | 3P | 台 | 1 | 明道楼914 |
| 218 | 空调机 | KFR-72LW/72569bb-2 | 3P | 台 | 1 | 明道楼911 |
| 219 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW1P | 台 | 1 | 明道楼12楼 |
| 220 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 明道楼12楼 |
| 221 | 柜式式空调 | 格力3.0P | 格力3.0P | 台 | 1 | 明道楼12楼 |
| 222 | 柜式式空调 | 格力3.0P | 格力3.0P | 台 | 1 | 明道楼12楼 |
| 223 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SA |  |  | 1 | 行政楼201 |
| 224 | 空调 | 奥克斯 KFR-32GW/SS | 1.5P |  | 1 | 行政楼304 |
| 225 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW | 台 | 1 | 明生楼101 |
| 226 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW | 台 | 1 | 明生楼102 |
| 227 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明生楼2楼会议室 |
| 228 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明生楼201 |
| 229 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明生楼202 |
| 230 | 空气调节机（空调） | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 明生楼203 |
| 231 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW3P | 台 | 1 | 明生楼207 |
| 232 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW3P | 台 | 1 | 明生楼209 |
| 233 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW3P | 台 | 1 | 明生楼210 |
| 234 | 空调 | 美的 KFR-72LW/DY-1B（R3） | 3P | 台 | 1 | 仁慧楼302 |
| 235 | 空调 | 美的 KFR-72LW/DY-1B（R3） | 3P | 台 | 1 | 仁慧楼302 |
| 236 | 空调 | 长虹KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 仁慧楼304 |
| 237 | 空调 | 长虹KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 仁慧楼304 |
| 238 | 空调 | 长虹KFR-72LW | 3P |  | 1 | 仁慧楼304 |
| 239 | 空调 | 长虹KFR-72LW | 3P |  | 1 | 仁慧楼304 |
| 240 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 仁慧楼307 |
| 241 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 仁慧楼308 |
| 242 | 2P空调 | 格力 | 2P | 台 | 1 | 仁慧楼309 |
| 243 | 2P空调 | 格力 | 2P | 台 | 1 | 仁慧楼309 |
| 244 | 柜式空调机 | KFR-72LW/SF | 3P | 台 | 1 | 实验楼106 |
| 245 | 空气调节器（空调机） | AUX KFR-32GW/SD-1 | 1.5P |  | 1 | 实验楼201 |
| 246 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N3 | 3P |  | 1 | 实验楼202办公室 |
| 247 | 柜式空调机 | 奥克斯KFR-512W/N-1 | 3P |  | 1 | 实验楼205 |
| 248 | 挂式空调机 | 奥克斯KFR-35GW/SF | 1.5P | 台 | 1 | 实验楼207 |
| 249 | 空调机 | AUX KFR-25GW/EA5 | 挂机 |  | 1 | 实验楼301 |
| 250 | 柜式空调机 | KFR-72LW/SF | 3P |  | 1 | 实验楼308 |
| 251 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SFD | 1.5P |  | 1 | 实验楼401 |
| 252 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 温故楼101 |
| 253 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 温故楼102 |
| 254 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 温故楼103 |
| 255 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 温故楼104 |
| 256 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW1P | 台 | 1 | 温故楼105 |
| 257 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 温故楼106 |
| 258 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW | 台 | 1 | 温故楼107 |
| 259 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 温故楼108 |
| 260 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 温故楼110 |
| 261 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 温故楼111 |
| 262 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 温故楼112 |
| 263 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 温故楼2楼 |
| 264 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 温故楼201 |
| 265 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 温故楼203 |
| 266 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 温故楼205 |
| 267 | 挂式空调 | 格力1.5P | 格力1.5P | 台 | 1 | 温故楼211 |
| 268 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 温故楼3楼 |
| 269 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 温故楼3楼 |
| 270 | 挂式空调 | 格力1.5P | 格力1.5P | 台 | 1 | 温故楼 301 402 |
| 271 | 挂式空调 | 格力1.5P | 格力1.5P | 台 | 1 | 温故楼 301 402 |
| 272 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 温故楼303 |
| 273 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 温故楼306 |
| 274 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 温故楼401 |
| 275 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW1P | 台 | 1 | 颖艺楼102 |
| 276 | 空调 |  |  | 台 | 1 | 颖艺楼105 |
| 277 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 颖艺楼106 |
| 278 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 颖艺楼109 |
| 279 | 柜式空调 | 长虹KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 颖艺楼109 |
| 280 | 柜式空调 | 长虹KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 颖艺楼109 |
| 281 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 颖艺楼201 |
| 282 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 颖艺楼203 |
| 283 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 颖艺楼204 |
| 284 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 颖艺楼206 |
| 285 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 颖艺楼206 |
| 286 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 颖艺楼207 |
| 287 | 挂式空调机 | 奥克斯KFR-35GW/SF | * | 台 | 1 | 颖艺楼207 |
| 288 | 空调 | 海尔1.5P挂机 | 1.5P挂机 | 台 | 1 | 颖艺楼301 |
| 289 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 颖艺楼302 |
| 290 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 颖艺楼302 |
| 291 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 颖艺楼304 |
| 292 | 2P空调 | 格力 | KFR-50LW2P | 台 | 1 | 颖艺楼304 |
| 293 | 空调 | 长虹KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 颖艺楼306 |
| 294 | 空调 | 长虹KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 颖艺楼306 |
| 295 | 空调 | 长虹KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 颖艺楼310 |
| 296 | 空调 |  |  | 台 | 1 | 颖艺楼310 |
| 297 | 柜式空调机 | 志高KFR-72LW/N33+N | 3P | 台 | 1 | 颖艺楼402 |
| 298 | 柜式空调 |  | 3P | 台 | 1 | 颖艺楼403 |
| 299 | 柜式空调 |  | 3P | 台 | 1 | 颖艺楼404 |
| 300 | 柜式空调 |  | 3P | 台 | 1 | 颖艺楼405 |
| 301 | 柜式空调机 |  | 3P |  | 1 | 颖艺楼408 |
| 302 | 柜式空调机 |  | 3P |  | 1 | 颖艺楼408 |
| 303 | 柜式空调 | 长虹KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 颖艺楼409 |
| 304 | 柜式空调 | 长虹KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 颖艺楼409 |
| 305 | 柜式空调机 |  | 3P | 台 | 1 | 颖艺楼410 |
| 306 | 空调机 | KFR-26GW/26570Aa-2 | 1P | 台 | 1 | 图情中心9楼 |
| 307 | 空调 | 奥克斯KFR-51LW/N2 | 2P |  | 1 | 图情中心9楼 |
| 308 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 图情中心9楼 |
| 309 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 图情中心9楼 |
| 310 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 图情中心9楼 |
| 311 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 图情中心9楼 |
| 312 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 图情中心9楼 |
| 313 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 图情中心9楼 |
| 314 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW1P | 台 | 1 | 图文楼10-1 |
| 315 | 3P空调 | 格力 | 3P | 台 | 1 | 图文楼10-2 |
| 316 | 空气调节器（空调） | KFR-72LW | 3p | 台 | 1 | 图信培训室 |
| 317 | 空气调节器（空调） | KFR-72LW | 3p | 台 | 1 | 图信培训室 |
| 318 | 舒适性空调 | KFR-50GW/KB1-N1 | 2P | 台 | 1 | 图信10楼 |
| 319 | 基站空调 | P14000 |  | 台 | 1 | 图信10楼 |
| 320 | 舒适性空调 | KFR-120LW/EA1-N2 | 5P | 台 | 1 | 图信10楼 |
| 321 | 精密空调 | HADR0602 |  | 台 | 1 | 图信10楼 |
| 322 | 空气调节器（空调） | KFR-35GW | 1.5p | 台 | 1 | 图信10楼 |
| 323 | 舒适性空调 | KFR-120LW/EA1-N2 | 5P | 台 | 1 | 图信10楼 |
| 324 | 精密空调 | HADR0602 |  | 台 | 1 | 图信10楼 |
| 325 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 会议室茶艺师中餐实训室 |
| 326 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 会议室茶艺师中餐实训室 |
| 327 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 会议室茶艺师中餐实训室 |
| 328 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 会议室茶艺师中餐实训室 |
| 329 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 会议室茶艺师中餐实训室 |
| 330 | 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 3P | 台 | 1 | 会议室茶艺师中餐实训室 |
| 331 | 空调 | KFR-72LW/N3 | 奥克斯3p |  | 1 | 艺体中心一楼玻璃房 |
| 332 | 空调 | KFR-72LW/N3 | 奥克斯3p |  | 1 | 艺体中心一楼玻璃房 |
| 333 | 空气调节器（空调机） | AUX KFR-32GW/SD-1 | 1.5P |  | 1 | 文印室 |
| 334 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 辅导员工作室 |
| 335 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 辅导员工作室 |
| 336 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 辅导员工作室 |
| 337 | 柜式空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 联通营业厅 |
| 338 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 | 配电房值班室 |
| 339 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW3P | 台 | 1 | 校团委204 |
| 340 | 3P空调 | 格力 | KFR-72LW3P | 台 | 1 | 技术部 |
| 341 | 1P空调 | 格力 | KFR-26GW1P | 台 | 1 | 微型消防站 |
| 342 | 空调 | 海尔3P | 3P | 台 | 1 | 文旅高尔夫室 |
| 343 | 空调机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 挂机1.5P | 台 | 1 | 文化旅游学院808室 |
| 344 | 柜式空调机 | 格力RTR-70LWM | 3P |  | 1 | 三楼会议室 |
| 345 | 空气调节器（空调） | 格力空调KFR-32GW/FNL | 1.5P |  | 1 | 仁厚校区会议室 |
| 346 | 空气调节器（空调） | 格力空调KFR-32GW/FNL | 1.5P |  | 1 | 仁厚校区会议室 |
| 347 | 挂式空调 | 奥克斯KFR-32GW/DA | 1.5P |  | 1 | 仁厚校区 |
| 348 | 挂式空调 | 奥克斯KFR-32GW/DA | 1.5P |  | 1 | 仁厚校区 |
| 349 | 挂式空调 | 奥克斯KFR-32GW/DA | 1.5P |  | 1 | 仁厚校区 |
| 350 | 挂式空调 | 奥克斯KFR-32GW/DA | 1.5P |  | 1 | 仁厚校区 |
| 351 | 挂式空调 | 奥克斯KFR-32GW/DA | 1.5P |  | 1 | 仁厚校区 |
| 352 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SFD | 1.5P |  | 1 | 仁厚校区2楼考务办公室 |
| 353 | 空调 | KFR-35GW/35557FNDe-A2格力 | 变频挂机1.5P B-4000 | 台 | 1 | 仁厚校区3楼 |
| 354 | 柜式空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 | 仁厚校区302 |
| 355 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SFD | 1.5P |  | 1 | 仁厚街504 |
| 356 | 空气调节器（空调） | 奥克斯1p | 1P |  | 1 | 仁厚校区网络机房 |
| 357 | 空调 | 奥克斯KFR-51LW/N2 | 2P |  | 1 | 仁厚街1楼教材办公室 |
| 358 | 空调机 | AUX KFR-32GW/EA4 | 挂机1.5P |  | 1 |  |
| 359 | 空调机 | AUX KFR-32GW/EA4 | 挂机1.5P |  | 1 |  |
| 360 | 空调机 | AUX KFR-32GW/EA4 | 挂机1.5P |  | 1 |  |
| 361 | 柜式空调机 | 奥克斯KFR-25GW/SD | 1P |  | 1 |  |
| 362 | 柜式空调机 | 奥克斯KFR-35GW/SF | 1.5P |  | 1 |  |
| 363 | 空气调节器（空调机） | AUX KFR-32GW/SD-1 | 1.5P |  | 1 |  |
| 364 | 空气调节器（空调机） | AUX KFR-32GW/SD-1 | 1.5P |  | 1 |  |
| 365 | 空调 | KFR-32GW/5FD | 奥克斯1.5p | 1 | 1 |  |
| 366 | 空调 | KFR-32GW/5FD | 奥克斯1.5p | 1 | 1 |  |
| 367 | 空调 |  | 适用面积32-50平方米 | 台 | 1 |  |
| 368 | 空调 |  | 适用面积32-50平方米 | 台 | 1 |  |
| 369 | 空调 |  | 适用面积32-50平方米 | 台 | 1 |  |
| 370 | 空调 |  |  | 台 | 1 |  |
| 371 | 空调 |  |  | 台 | 1 |  |
| 372 | 空调 |  |  | 台 | 1 |  |
| 373 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 |  |
| 374 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P | 台 | 1 |  |
| 375 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 |  |
| 376 | 空调 | 奥克斯KFR-72LW/N | 3P |  | 1 |  |
| 377 | 空调 | 奥克斯KFR-51LW/N | 2P |  | 1 |  |
| 378 | 空调 | 奥克斯KFR-51LW/N | 2P |  | 1 |  |
| 379 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SFA | 1.5P |  | 1 |  |
| 380 | 空调 | 奥克斯KFR-32GW/SFA | 1.5P |  | 1 |  |
| 381 | 柜式空调 | 格力kfr-721w/(72569)ba-3 | 3p |  | 1 |  |
| 382 | 柜式空调 | 格力kfr-721w/(72569)ba-3 | 3p |  | 1 |  |
| 383 | 柜式空调 | 格力kfr-501w/(50569)ba-3 | 2p |  | 1 |  |
| 384 | 空调布线 |  |  |  | 1 |  |
| 385 | 空调布线 |  |  |  | 1 |  |
| 386 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 387 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 388 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 389 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 390 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 391 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 392 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 393 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 394 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 395 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 396 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 397 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 398 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 399 | 空调机 | KFR-35GW/35570Aa-2 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 400 | 空调机 | KFR-26GW/26570Aa-2 | 1P | 台 | 1 |  |
| 401 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 |  |
| 402 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 |  |
| 403 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 |  |
| 404 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 |  |
| 405 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 |  |
| 406 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 |  |
| 407 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 |  |
| 408 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 |  |
| 409 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 |  |
| 410 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 |  |
| 411 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 |  |
| 412 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 |  |
| 413 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 |  |
| 414 | 空调机 | KFR-120LW/12568L | 5P | 台 | 1 |  |
| 415 | 空调机 | KFR-72LW/72569bb-2 | 3P | 台 | 1 |  |
| 416 | 空调机 | KFR-72LW/72569bb-2 | 3P | 台 | 1 |  |
| 417 | 空调 | KFR-72LW/72569Bb-2格力 | 分体定速3P G-7000 | 台 | 1 |  |
| 418 | 空调 | KFR-72LW/72569Bb-2格力 | 分体定速3P G-7000 | 台 | 1 |  |
| 419 | 空调 | KFR-35GW/35557FNDe-A2格力 | 变频挂机1.5P B-4000 | 台 | 1 |  |
| 420 | 空调 | KFR-35GW/35557FNDe-A2格力 | 变频挂机1.5P B-4000 | 台 | 1 |  |
| 421 | 空调 | KFR-32GW | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 422 | 空调 | KFR-32GW | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 423 | 空调 | KFR-32GW | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 424 | 空调 | KFR-32GW | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 425 | 空调 | KFR-72LW | 3P | 台 | 1 |  |
| 426 | 空调 | KFR-72LW | 3P | 台 | 1 |  |
| 427 | 空调 | KFR-72LW | 3P | 台 | 1 |  |
| 428 | 空调 | KFR-72LW | 3P | 台 | 1 |  |
| 429 | 空调 | KFR-72LW | 3P | 台 | 1 |  |
| 430 | 空调 | 中视金网 | 移机 （手续费） | 台 | 1 |  |
| 431 | 空调 | 中视金网 | 移机 （手续费） | 台 | 1 |  |
| 432 | 空调 | 中视金网 | 移机 （手续费） | 台 | 1 |  |
| 433 | 空调 | 中视金网 | 移机 （手续费） | 台 | 1 |  |
| 434 | 空调脚架 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 空调脚架 1.5P | 台 | 1 |  |
| 435 | 1.5P空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 |  |