附件六：空调维保基准价

| 序号 | 维保内容 | 基准价（元/台/次）（含税） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1P-1.5P | 2P | 3P | 5P | 多联机 |
| 1 | 调整管路 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 |
| 2 | 清洗内机 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| 3 | 清洗外机 | 80 | 100 | 120 | 150 | 300 |
| 4 | 更换含油轴承 | 240 | / | / | / | 450 |
| 5 | 清洗内机蒸发器 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 |
| 6 | 清洗外机蒸发器 | 280 | 280 | 280 | 280 | 550 |
| 7 | 修改拨动开关 | 50 | 50 | / | / | / |
| 8 | 修理调整电路（线路） | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 |
| 9 | 排除零部件摩擦噪音 | 130 | 150 | 180 | 180 | 350 |
| 10 | 更换离心风叶（内机） | / | 450 | 450 | 450 | / |
| 11 | 更换贯流风叶（内机） | 350 | / | / | / | 600 |
| 12 | 更换轴流风叶 | 280 | 300 | 350 | 380 | 800 |
| 13 | 更换导风扫风机构 | 200 | 220 | 240 | 260 | 350 |
| 14 | 整理接水盘及排水管的漏堵 | 150 | 150 | 180 | 220 | 550 |
| 15 | 维修保温管及绑扎带/台 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |
| 16 | 更换PVC集中排水管/米 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| 17 | 更换溢水软管（内外机）/台 | 60 | 60 | 60 | 60 | 150 |
| 18 | 更换接水盘（内机） | 350 | 380 | 380 | 380 | 650 |
| 19 | 更换功率模块 | 450 | / | / | / | 2800 |
| 20 | 更换扼流线圈 | 180 | 180 | 180 | 180 | 650 |
| 21 | 更换耦合器 | / | 180 | 180 | / | / |
| 22 | 更换插头或插座 | 60 | 60 | 60 | 60 | / |
| 23 | 更换空调专用漏电保护空气开关 | / | / | 180 | 180 | 550 |
| 24 | 更换蒸发器 | 850 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 25 | 修理控制（电脑）板 | 220 | 280 | 320 | 380 | 650 |
| 26 | 更换控制(电脑)板 | 450 | 550 | 850 | 950 | 1800 |
| 27 | 更换传感器（感温包、管温包） | 150 | 150 | 150 | 150 | 280 |
| 28 | 更换遥控器 | 150 | 150 | / | / | / |
| 29 | 更换变压器 | 150 | 150 | 150 | 150 | 280 |
| 30 | 更换接收头（接收器） | 150 | 150 | 150 | 150 | / |
| 31 | 更换交流接触器或逆相保护器 | 0 | 180 | 180 | 180 | 550 |
| 32 | 更换室内外风扇电机 | 450 | 450 | 580 | 650 | 2850 |
| 33 | 更换扫风电机 | 160 | 160 | 160 | 160 | / |
| 34 | 更换风机电容压缩机电容 | 120 | 120 | 120 | 120 | 350 |
| 35 | 更换电磁阀线圈 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| 36 | 更换压缩机,加氟 | 1350 | 1500 | 1800 | 2800 | 6500 |
| 37 | 更换毛细管、加氟 | 450 | 550 | 650 | 850 | 4500 |
| 38 | 更换截止阀（阀门),加氟 | 450 | 550 | 650 | 850 | 4500 |
| 39 | 更换四(三、二)通阀,加氟 | 450 | 550 | 650 | 850 | 4500 |
| 40 | 更换单向阀（高压阀）,加氟 | 450 | 550 | 650 | 850 | 4500 |
| 41 | 更换过滤器,加氟 | 450 | 550 | 650 | 850 | 4500 |
| 42 | 更换铜钠子，加氟 | 280 | 320 | 380 | 550 | 3500 |
| 43 | 系统排堵加氟 | 280 | 320 | 380 | 550 | 4500 |
| 44 | 清洗系统，加氟 | 280 | 320 | 380 | 550 | 4500 |
| 45 | 补加氟里昂 | 200 | 350 | 450 | 500 | 1950 |
| 46 | 检漏补漏加氟 | 260 | 380 | 480 | 550 | 2350 |
| 47 | 移整机/台 | 280 | 320 | 450 | 600 | 1800 |
| 48 | 加长铜管/米 | 130 | 150 | 180 | 200 | 350 |
| 49 | 不锈钢支架/付 | 100 | 150 | 180 | 200 | / |
| 50 | 排(增)电源线/米 | 38 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 51 | 水钻取孔 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 52 | 外机接水盘/个 | 120 | 150 | 180 | 200 | 350 |
| 53 | 空调保养 | 85 | 85 | 85 | 85 | 280 |
| 54 | 更换内机显示屏板 | 260 | 300 | 450 | 500 | / |
| 55 | 更换内机步进电机 | 180 | 220 | 360 | 420 | / |
| 56 | 更换内机风筒 | 220 | 260 | 580 | 660 | / |
| 57 | 更换外机风叶 | 260 | 300 | 380 | 440 | / |
| 58 | 更换外机电子膨胀阀挂240 | 240 | 300 | 360 | 420 | / |
| 59 | 更换外机变频板 | / | / | / | / | 2200 |
| 60 | 更换外机风机板 | / | / | / | / | 2200 |
| 61 | 更换内机电子膨胀阀 | / | / | / | / | 660 |
| 62 | 更换外机电子膨胀阀 | / | / | / | / | 840 |
| 63 | 更换内机手操器 | / | / | / | / | 560 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 基准价 （含税） |
| 1 | 风冷模块室外机 | EKAC460BR1 |  | 台 | 6 | 200 |
| 2 | 水泵 | LPP100-30-18.5/4 |  | 台 | 2 | 200 |
| 3 | 风机盘管 | EKCW1000YC |  | 台 | 11 | 50 |
| 4 | 风机盘管 | EKCW600YC |  | 台 | 6 | 50 |
| 5 | 空气处理机 | EKSW070H |  | 台 | 12 | 100 |
| 6 | 空气处理机 | EKSW080H |  | 台 | 4 | 100 |
| 7 | 排风风机 | KTJ35B-81 |  | 台 | 6 | 100 |
| 8 | 水泵控制箱 | HHXL-20KW |  | 台 | 1 | 60 |
| 10 | 室外机钢 结构基础 | 碳钢 10#槽7300*8800mm |  | m | 85 | 35 |
| 11 | 不锈钢桥架 | 200*100 |  | m | 29 | 35 |
| 12 | 外机清洗 | 综合 |  | 台 | 6 | 300 |
| 13 | 内机清洗 | 综合 |  | 台 | 33 | 60 |
| 14 | 内机深度清洗 | 综合 |  | 台 | 33 | 270 |
| 15 | 循环水管道 保养清洗 | / |  | 项 | 1 | 6000 |
| 16 | 膨胀水箱清洗 | / |  | 台 | 1 | 100 |
| 17 | 主机过滤器清洗 | / |  | 个 | 7 | 50 |
| 18 | 回风口清洗 | / |  | 个 | 40 | 20 |
| 19 | 出风口清洗 | / |  | 个 | 89 | 10 |
| 20 | 排风口清洗 | / |  | 个 | 57 | 10 |
| 21 | 风系统维保 | / |  | 项 | 1 | 500 |