| 序号 | 名称 | 规格型号 (工程概算) | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余氯在线监测仪 | 测量范围：0～20mg/L，分辨率0.01mg/L，通讯输出：隔离式，RS485 输出，Modbus-RTU,通讯协议，台 | 1 | 20000 |  | 含安装、运费、税等’ |
| 2 | 采水及排水管道、过滤装置等 | 项 | 1 | 3000 |  | 含水电接线安装、安装材料、税等，管道预计30米左右，超出部分不另行计费 |