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[bookmark: _GoBack]电力设施检测清单及要求
1、10kV电力设备年度预防性试验，提供试验报告；
2、高低压设备除尘； 
3、 根据检测结果出具检测报告及用电隐患近远期解决方案，不再另行产生费用；
4、 检测范围包括变压器所属三级低压供电设施设备，不再另行产生费用；
5、 费用总价包干，包含人工、材料、检测器具、仪器、税金、出具检测报告及用电隐患近远期解决方案编制等所有费用。
6、 供应商应当具备行业主管部门颁发的且在有效期内的安全生产许可证，应具备承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质且许可类别包含承试类，安全生产许可证及资质提供证书复印件并加盖供应商鲜章。
工期：1天

	类别
	名称
	单价
	单位
	数量
	金额(元)
	备注

	

一、10kV变 压器
	
	试验项目
	
	
	
	
	

	
	1
	变压器高/低压侧线圈直流电阻测量
	
	台
	3
	
	

	
	2
	变压器高/低压侧线圈、引线导管等部件绝缘状况测量
	
	台
	3
	
	

	
	3
	变压器高/低压线圈交流耐压试验。
	
	台
	3
	
	

	
	4
	测温装置及其二次回路检查
	
	台
	3
	
	

	二、10kV开 关检测
	
	试验项目
	
	
	
	
	

	
	1
	10kV开关接触电阻检测
	
	台
	3
	
	

	
	2
	10kV开关主绝缘检测
	
	台
	3
	
	

	
	3
	10kV开关耐压检测
	
	台
	3
	
	

	三、10kV避 雷器检测
	
	试验项目
	
	
	
	
	

	
	1
	10kV避雷器主绝缘绝缘电阻检测
	
	组
	3
	
	

	
	2
	10kV避雷器直流电压试验
	
	组
	3
	
	

	四、接地网 检测
	
	试验项目
	
	
	
	
	

	
	1
	接地电阻测量
	
	组
	3
	
	

	五、10kV高 压母线检测
	
	试验项目
	
	
	
	
	

	
	1
	10kV高压母线绝缘检测
	
	套
	3
	
	

	
	2
	10kV高压母线耐压检测
	
	套
	3
	
	








	六、10kV电 压互感器检 测
	
	试验项目
	
	
	
	
	

	
	1
	10kV电压互感器一二次绝缘检测
	
	组
	3
	
	

	
	2
	10kV电压互感器耐压试验
	
	组
	3
	
	

	七、10kV电 流互感器检 测
	
	试验项目
	
	
	
	
	

	
	1
	10kV电流互感器一二次绝缘检测
	
	组
	3
	
	

	
	2
	10kV电流互感器耐压试验
	
	组
	3
	
	

	八、10kV高 压电缆检测
	
	试验项目
	
	
	
	
	

	
	1
	10kV高压电缆主绝缘绝缘电阻检测
	
	根
	3
	
	

	
	2
	10kV高压电缆直流耐压试验
	
	根
	3
	
	

	九、其它
	1
	电容检测
	
	项
	3
	
	

	
	2
	低压柜螺检测螺栓紧固
	
	次
	1
	
	

	合计
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