## Sheet1
电力设施检测清单及要求
实验项目 | 类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
| 10kV变压器 | 1 | 变压器高/低压侧线圈直流电阻测量 | 台 | 3
|  | 2 | 变压器高/低压侧线圈、引线导管等部件绝缘状况测量 | 台 | 3
|  | 3 | 变压器高/低压线圈交流耐压试验。 | 台 | 3
|  | 4 | 测温装置及其二次回路检查 | 台 | 3
| 10kV开关检测 | 1 | 10kV开关接触电阻检测 | 台 | 3
|  | 2 | 10kV开关主绝缘检测 | 台 | 3
|  | 3 | 10kV开关耐压检测 | 台 | 3
| 10kV避雷器检测 | 1 | 10kV避雷器主绝缘绝缘电阻检测 | 组 | 3
|  | 2 | 10kV避雷器直流电压试验 | 组 | 3
| 接地网检测 | 1 | 接地电阻测量 | 组 | 3
| 10kV高压母线检测 | 1 | 10kV高压母线绝缘检测 | 套 | 3
|  | 2 | 10kV高压母线耐压检测 | 套 | 3
| 10kV电压互感器检测 | 1 | 10kV电压互感器一二次绝缘检测 | 组 | 3
|  | 2 | 10kV电压互感器耐压试验 | 组 | 3
| 10kV电流互感器检 测 | 1 | 10kV电流互感器一二次绝缘检测 | 组 | 3
|  | 2 | 10kV电流互感器耐压试验 | 组 | 3
| 10kV高压电缆检测 | 1 | 10kV高压电缆主绝缘绝缘电阻检测 | 根 | 3
|  | 2 | 10kV高压电缆直流耐压试验 | 根 | 3
其它项目 | 供电设施设备检测评估 | 1 | 电容柜检测 | 组 | 3
|  | 2 | 配电房低压柜元器件线路检测评估 | 组 | 12
|  | 3 | 配电房高压柜元器件线路检测评估 | 组 | 6
|  | 4 | 二级配电设施及线路检测评估 | 组 | 30
|  | 5 | 三级配电设施及线路检测评估 | 组 | 150
|  | 6 | 高低压设备除尘 | 项 | 1
|  | 7 | 低压柜螺检测螺栓紧固 | 项 | 3
| 实验报告 | 1 | 根据设备年度预防性试验，提供试验报告 | 项 | 1
| 检测报告 | 1 | 根据三台变压器及下辖设备线路检测实验结果编制用电整体检测评估报告 | 项 | 1
| 用电隐患近远期解决方案 | 1 | 根据监狱实际用电需求，结合整体检测评估报告，编制用电隐患近远期解决方案，需要从近期整改、远期改造分别提出合理解决方案，从必要性、经济性、目标合理性、实施可行性、分别论证，深度达到可研标准，投资估算表需要注册造价工程师签章 | 项 | 1
竞价须知： 1.供应商应仔细阅读并充分理解清单及须知，该项服务不仅限于电力设备实验，还包括变压器下属的所有一到三级配电设施及线路的检测，同时需要出具实验报告、检测评估报告、达到可研深度的用电隐患近远期解决方案编制。该项服务内容繁杂，且大部分位于监管区内作业，作业时间及方式受限。该项目无预付款、进度款，以所有需求成果交付合格为验收节点。项目总工期28天：配电房1天；二级、三级配电设施及线路6天；试验报告、检测报告、用电隐患近远期解决方案编制21天。 2.供应商须提供自2024年9月1日起至2026年8月31日期间（以合同签订时间为准），至少5个类似项目业绩。证明材料须同时提供合同复印件及该项目任意一期与合同对应的完税发票复印件。未同时提供上述两项材料的，该业绩不予认可。 3.供应商须承诺为本项目配备不少于4名专职现场作业人员，并提供上述人员的身份证复印件及特种作业操作证复印件（均须加盖供应商公章，未上传上述资料报价作废）。所有作业人员必须同时持有应急管理部门核发的、在有效期内的“高压电工作业”及“高压电气试验作业”特种作业操作证。 4.供应商派往项目的项目负责人(需到现场）应具有3年以上电力试验管理经验，具有电力相关专业初级以上职称，供应商应除提供项目负责人相应资质文件还需提供3年以上电力试验管理经验的佐证材料，未同时提供上述两项材料的，该项资质不予认可。 5.若供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在合理时间内提供书面说明及成本构成等证明材料。若供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 6.供应商投入本项目的检测仪器、设备必须符合国家相关计量检定规程，且在有效检定周期内（上传资料时须提供设备清单及检定证书复印件，未上传报价作废）。检测过程须严格遵守国家及行业现行配电房检测规范，若因检测标准执行不到位导致漏检、误判，供应商须承担相应的法律责任及经济赔偿。 7.供应商须对提供的所有资料的真实性、合法性、有效性负责。如在资格审查、评标或履约过程中发现供应商存在弄虚作假、伪造资质等行为，采购人有权立即取消其投标、中标资格，将其列入本单位采购“黑名单”，并依法向相关行政监督部门报告。 8.供应商中标后，采购人有权在进场作业前及作业过程中，随时对现场作业人员的身份及资质进行原件核验。若发现实际作业人员与投标文件承诺不符或作业人员未按要求持有效证件上岗情形，采购人有权要求立即停工并单方解除合作关系，并要求供应商承担由此给采购人造成的全部损失。 9.供应商须为其现场作业人员购买足额的工伤保险或人身意外伤害险。在配电房检测作业期间发生的一切人身伤亡、设备损坏及安全事故，均由供应商自行承担全部法律与经济责任，与采购人无关，供应商应单独提供承诺函，未响应此项，作为无效投标处理。 10.供应商在实验、检测过程中造成采购人设施设备损坏的由供应商负责维修，如造成采购人损失的供应商承担全部赔偿责任，供应商应单独提供承诺函，未响应此项，作为无效投标处理。