| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价限价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超Resona 7T 的SC6-1UT探头损坏 |  | 1 | 18000 |  |  |

设备序列号：NA9L2A063099
          设备故障：探头经检测有不少于40个晶振单元回声弱，
          资质要求：具有医疗器械经营许可证
          维修要求：1。应当在维修期间提供备用探头给科室使用。
          2。质保期限不低于6个月