	序号
	名称
	规格型号 

	数量

	单价限价
	总价
	备注

	1
	彩超Resona 7T 的SC6-1UT探头损坏

	
	1
	18000
	
	



设备序列号：NA9L2A063099
          设备故障：探头经检测有不少于40个晶振单元回声弱，
          资质要求：具有医疗器械经营许可证
          维修要求：1。应当在维修期间提供备用探头给科室使用。
          2。质保期限不低于6个月
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