	序号
	名称
	规格型号 
(工程概算)
	数量
(工程量)
	单价限价
	总价
	备注

	1
	PVC 管敷设DN40
	DN40，m
	300
	8.00
	
	室外埋地光纤保护套管

	2
	光纤电缆敷设 m
	6芯。m
	500
	3.50
	
	多点位之间信号远距离传输

	3
	光纤转换器
	套，单模单纤
	4
	2000.00
	
	光电信号转换，光纤组网通信

	4
	配套主机（壁挂
	北大青鸟JBF‑51S02/泛海三江C8001，台
	2
	4750.00
	
	信号汇聚远传主机，对接多品牌消防主机

	5
	配套信号采集模块
	北大青鸟消防模块/泛海三江消防模块，套
	2
	200.00
	
	适配泛海三江、核中警主机信号采集

	6
	调试费
	项
	2
	2200.00
	
	多主机信号采集、集成联网调试

	7
	破路、挖沟、回填、恢复费
	沟深0.4m,宽0.3m，项
	1
	2200.00
	
	室外管线土方施工，路面原样复原

	8
	人工
	工日
	12
	480.00
	
	管线、设备安装，接线施工

	9
	检查口
	深0.4m，0.6*0.6m。个
	6
	900.00
	
	室外电缆检查口


营业执照需具备消防设施建设或消防维保范围，建议实地查勘后再报价。
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